Kościan , 11.08.2010 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy:przetarg na dostawę serwera i macierzy oraz szaf serwerowych wraz z 	wyposażeniem  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

znak sprawy: SPZOZEPII/23/26/10

pytania dotyczące części serwerowej:

Pytanie nr 1 . Pasowałby serwer 1U z serii: x3550M3 jednak jest konflikt przy dyskach twardych i 	napędzie DVD.

Albo w serwerze 1U jakim jest x3550M3 (tylko taki by pasował) jest 8 miejsc na dyski  i nie ma DVD, albo są 4 dyski i napęd DVD. Nie ma możliwości by było jak jest zapisane w siwz czyli 8 dysków i napęd DVD.

Czy zamawiający dopuszcza jedną z powyższych opcji?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza aby serwer posiadał tylko 4 miejsca na twarde dyski

i wymaga aby serwer posiadał napęd DVD/RW

Pytanie nr 2.  W serwerze nie jest określony typ kontrolera potrzebny do obsługi macierzy (chyba ze 	macierz podpinana będzie pod inny serwer).

Proszę o podanie wymaganego typu kontrolera

Odpowiedź:Zamawiający wymaga aby serwer posiadał kontroler typu SAS (transfer 6Gb)

i umożliwiał redundantne podłączenie do zamawianej macierzy dyskowej

Pytanie nr 3. dotyczy switchy z poz.75 i 112 z załącznika 3.1 formularz wymaganych warunków 	technicznych - zapis o zarządzaniu przez przeglądarkę WWW. Czy istnieje możliwość 	zmiany tego 	zapisu?

Odpowiedź:Nie, wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie nr 4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatów lub deklaracji zgodności CE  w 	języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający w opisie technicznym szaf sieciowych  z wyposażeniem podając ilość 	patchpaneli, switchy i patchcordów światłowodowych miał na myśli ich całkowitą ilość w ramach 	zamówienia czy też ilość w każdej z trzech zamawianych szaf?

Odpowiedź: opis dotyczy całkowitej  ilości w ramach zamówienia.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY