Kościan , 12.08.2010 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy:przetarg na dostawę serwera i macierzy oraz szaf serwerowych wraz z 	wyposażeniem  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

znak sprawy: SPZOZEPII/23/26/10

Pytanie nr 1. dotyczy szaf serwerowych

produkowane są dwa rodzaje drzwi przednich z ramką:
	a)drzwi metalowe z wklejaną szybą z metalplexu
	b)drzwi szklane z perforowanymi bokami metalowymi i zamkiem trzypunktowym z uchwytem 	wychylnym. Którą opcje można przyjąć do oferty?

Odpowiedź:Zamawiający dokładnie określił w zamówieniu że drzwi do szafy mają być metalowe 	( ramka ) z wklejona szybą hartowaną. Umożliwiające otwarcie o kąt 180st i zamontowanie 	jako lewe lub prawe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby drzwi miały wklejoną 	szybę z metalplexu

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY