Kościan , 18.08.2010 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy :  Roboty budowlane  związane z rozdziałem energii elektrycznej na terenie SPZOZ  w Kościanie.

znak sprawy: SPZOZEPII/23/26/10

- Zamawiający określił wymiary obudowy agregatu prądotwórczego, mimo że dookoła miejsca posadowienia nie istnieją obiekty, które wymuszałby te wartości, natomiast wskazują one na jednego producenta, utrudniając tym samym uczciwą konkurencję. Czy zamawiający dopuści agregat prądotwórczy, którego długość będzie o 2 cm większa, natomiast wysokość o 9 cm większa przy niezmiennych pozostałych wymaganiach ?

Odp. Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy którego długość będzie o 2 cm większa, natomiast wysokość o 9 cm większa przy niezmiennych pozostałych wymaganiach.

- Czy wymagana jest polisa OC przy dostawie agregatu prądotwórczego. Jeśli tak to na jaką kwotę ?

Odp. Polisa OC przy dostawie jest wymagana jej wysokość określa  SIWZ.

- Czy SZR stanowi element zadania nr 1( linii kablowej i rozdzielni), czy zadania nr 2 tzn. jest elementem agregatu.

Odp. Stanowi element zadania dotyczącego prac podstawowych i  pozostałych.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058)

ZAMAWIAJĄCY