  Kościan , 09.09.2010 r.

Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
64-000 Kościan
Ul. Szpitalna 7
Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji gazów medycznych w pracowni endoskopii.

Nr postępowania SPZOZEPII/23/34/10

Pytanie 1. Zamawiający w par IX zażądał wykazu robót budowlanych oraz zatrudnienia kierownika budowy. Zgodnie z obowiązującym prawem a szczególności z obowiązującą normą PN EN 7396-1:2007 i dyrektywą UE 93/42/EEC oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych-System rurociągowy do gazów medycznych jest urządzeniem medycznym klasy II b i jako takie powinien być oznakowany znakiem CE dla wyrobu medycznego oraz wpisany/ zgłoszony do Rejestru wyrobów Medycznych. - stąd system rurociągowy do gazów nie podlega pod ustawę Prawo Budowlane a pod Ustawę o Wyrobach Medycznych.
Ponadto:
Zgodnie z art 14.1 Ustawy Prawo Budowlane- uprawnienia do projektowania i wykonania systemów rurociągowych do gazów medycznych nie istnieją. Zgodnie z art 42.1 Ustawy Prawo Budowlane: - Nadzór nad robotami budowlanymi powinien być sprawowany przez osobę posiadającą uprawnienia w danej specjalności- stąd niemożliwe jest zatrudniania kierownika robót!!!
W związku z powyższym żądamy usunięcia wymogu zatrudnienia kierownika robót ,oraz zamianę wykazu robót budowlanych na wykaz dostaw Systemów Rurociągowych do gazów Medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa wymóg zatrudnienia kierownika robót. Zamawiający wymaga zatrudnienia kierownika montażu nadzorującego wykonanie prac.
Zamawiający zmienia wymóg przedstawienia wykazu robót budowlanych na wykaz dotyczący dostaw systemów rurociągowych do gazów medycznych wraz z montażem o wartości brutto min 20 000,00 zł

Pytanie 2. Czy Zamawiający mając świadomość, że system rurociągowy do gazów medycznych jest urządzeniem medycznym klasy II b, będzie wymagał od oferentów kopii wpisu/ zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych?
Odpowiedź: Nie. Wykonawca musi wykazać się certyfikatem jakości ISO 13485

Pytanie 3. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kwoty opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia z wartości co najmniej 250 000,00 do wartości co najmniej 100 000,00 zł gdyż podana kwota 250 000,00 zł znacznie przewyższa szacunkową wartość zamówienia
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kwoty opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z wartości 250 000,00 na kwotę 100 000,00 zł

W ocenie Zamawiającego, w wyniku udzielenia niniejszych odpowiedzi na zadane
pytania doszło do modyfikacji treści SIWZ, która pociąga za sobą konieczność przedłużenia
terminu składania ofert zgodnie art. 38 ust. 6 ustawy PZP

Termin składania ofert: 21.09.2010 godzina 10:00, miejsce: SPZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan pokój nr 1 sekretariat.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - ul. Szpitalna 7 – mała salka konferencyjna nr 13 , I p. budynku administracji, w dniu 21.09.2010 roku o godz. 10:05.

ZAMAWIAJĄCY