Kościan , 08.10.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

Znak: SPZOZEPII/23/33/10

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 250 „Szczoteczka jednorazowego użytku do mycia rąk (…)” dopuści szczoteczki o jednakowej długości włosia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 19 „Szczotki suche do chirurgicznego mycia rąk (…)” dopuści szczoteczki o jednakowej długości włosia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 251 „Szczoteczka cytologiczna TYP2 (…)” miał na myśli szczoteczki sterylne?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 251 „Szczoteczka cytologiczna TYP2 (…)” miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy?

Odp. Zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem rekomendacji Ministerstwa Zdrowia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 251 „Szczoteczka cytologiczna TYP2 (…)” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 251 „Szczoteczka cytologiczna TYP2 (…)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący) zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek  cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 poz. 250 „Szczoteczka jednorazowego użytku do mycia rąk (…)” do odrębnego pakietu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 6 poz. 19 „Szczotki suche do chirurgicznego mycia rąk (…)” do odrębnego pakietu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 poz. 251 „Szczoteczka cytologiczna TYP2 (…)” do odrębnego pakietu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Prosimy o wydzielenie pozycji nr 20 z pakietu 6 i utworzenie nowego pakietu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje podział przedmiotu zamówienia zgodny z SIWZ,

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 pokrowiec na ramię C o rozmiarach 107x 226 cm pakowany po 20 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pokrowiec o wymiarach 107 x 226 cm pakowany po 25 szt. pod warunkiem, przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ,

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 8 pozycje 1-4 – mankiety papierowo foliowego sterylizacji parą i stworzył oddzielne zadanie . Umożliwi to złożenie ofert większej ilości oferentów i tym samym wybór lepszej oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ,

Pakiet nr8

- Pozycja 1-7 Czy zgodnie z art.6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który zabrania „umieszczania na wyrobie , jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów , które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE (…) „ zamawiający wymaga , aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym ? Takie oznaczenie  stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo-foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia Se przez personel medyczny.

Odp. Zamawiający wymaga aby oznaczenie znakiem CE znajdowało się na opakowaniu zbiorczym,

- Czy Zamawiający wymaga, aby informacja o zgodności z norą PN EN 868-1 znajdowała się na rękawie oraz aby zgrzew dla każdego rozmiaru rękawa był wielokrotny i wielorowkowy ?

Odp. Zamawiający wymaga umieszczenia informacji o zgodności produktu z normą PN EN 868-1 na rękawie oraz by zgrzew by wielokrotny i wielorowkowy.

- Prosimy o wyjaśnienie czy test Bowie&Dick ma być w formie arkusza czy jako Pakiety testowe ?

Odp. Testy mają być w formie pakietu testowego z ilością przeliczoną zgodnie z zapotrzebowaniem .

- Czy Zamawiający wymaga aby czas inkubacji wynosił 24 h ?

Odp. Zamawiający nie wymaga aby czas inkubacji wynosił 24 h.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY