Kościan , 14.10.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

Znak: SPZOZEPII/23/33/10

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycje 3, 4 i 5 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy  do przetaczania  krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 3 – 5

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku”.

Przyrządy tego typu z powodzeniem były do tej pory stosowane przez szpitale.

Odp. Dopuszcza produkty zgodne z normą oraz ustawą z 10 maja 2010 r. O wyrobach medycznych wprowadzającą Dyrektywę NR 2007/47/EC

Pytanie 3:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu 1 pozycje 85, 87 i 88  zawierające elektrody do badań holterowskich, elektrody dla dorosłych i dzieci w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Nie , zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 85

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań holterowskich jednorazowe Ag/AgCl o podłożu z włókniny perforowanej bez wycięcia  z żelem stałym o Ø 50 mm.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 85

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań holterowskich jednorazowe Ag/AgCl o podłożu z pianki bez wycięcia z żelem o Ø 55 mm.

Odp. Tak.

Pytanie 6:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 87

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance  z żelem stałym w rozmiarze 32x40 mm.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 7:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 87

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych jednorazowe Ag/AgCl o podłożu z pianki z żelem stałym o Ø 50 mm.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 88

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dzieci na piance  z żelem stałym o Ø 30 mm.

Odp. Tak.

Pytanie 9:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu 1 pozycje 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 i 134  zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 122

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24G 0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.

Odp. Nie dopuszcza.

Pytanie 11:

Dotyczy Pakiet 1 pozycji 124 – 129

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne z 3 szerokimi i długimi paskami kontrastującymi, dzięki którym kaniule są bardzo dobrze widoczne w promieniach RTG.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 125

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 20G 1,1x32.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 126 i 127

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 18G 1,3x45mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 128

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 16G 1,8x45mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 129

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 14G 2,1x45mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 134

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu koreczki do kaniul pakowane w opakowanie typu tyvec z mankietem łatwym do otwierania (na pasku znajdują się 4 sztuki koreczków, z których każdy jest zapakowany osobno; opakowanie umożliwia wyjęcie pojedynczej sztuki z zachowaniem zasad aseptyki).

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie 17:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycje 183 i 184 zawierające  przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu 1 pozycję 250  zawierającą szczoteczki jednorazowego użytku do mycia rąk w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 250

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu jednorazowe jałowe szczoteczki z gąbką z antyseptycznym 7,5% roztworem jodopowidonu do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi.

Szczoteczka zaopatrzona jest z jednej strony w nylonową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę nasączoną 7,5% roztworem jodopowidonu. Jej kształt zapewnia użytkownikowi wysoki komfort i łatwość posługiwania się. Każda szczoteczka zaopatrzona jest w szpatułkę-pilniczek do czyszczenia paznokci.

Odp. Nie dopuszcza.

Pytanie 20:

Dotyczy Pakietu 1 pozycji 250

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu jednorazowe jałowe szczoteczki z gąbką nasączoną antyseptycznym 4% diglukonianem chlorheksydyny do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi.

Szczoteczka zaopatrzona jest z jednej strony w nylonową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę nasączoną 4% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jej kształt zapewnia użytkownikowi wysoki komfort i łatwość posługiwania się. Każda szczoteczka zaopatrzona jest w szpatułkę-pilniczek do czyszczenia paznokci.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 272 zawierającą zaciskacze do pępowiny w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu 2 pozycje 18, 19, 20 i 21  zawierające pojemniki na zużyte igły w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczy pakietu 5

Prosimy o wyłączenie pozycji nr 1 z pakietu, co umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie  24

Prosimy o dopuszczenie elektrody biernej o mniejszym rozmiarze cenowym i powierzchni przewodzącej 96,8 cm² z pierścieniem ekwipotencjalnym co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta eliminując gromadzenie się prądu na ograniczonej przestrzeni.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy pakietu 2

Prosimy o wydzielenie z pakietu poz. 3, 4, 23, 24 co pozwoli na złożenie większej ilości ofert i korzystnie wpłynie na konkurencję cenową.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 26 – Pakiet 9,pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Pakietu pozycji 3 (przeciwkurczowa mata samoprzylepna ) do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 27 – Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 pozycja 3 ma na myśli przeciwkurczową  matę samoprzylepną ze zrywanymi wykładzinami z kolorystycznym oznakowaniem warstw i specjalnie wzmocnionymi „uszami” ułatwiającymi odrywanie warstw, z winylową warstwą spodnią ( 40 warst – rozmiar 60 cm x 115 cm) klej musi zawierać środek zwalczający mikroustroje ( na potwierdzenie oferenci dołączą kartę techniczną producenta mat).

Odp. Tak zamawiający wymaga w Pakiecie 9 pozycja 3 przeciwkurzowej  maty samoprzylepnej ze zrywanymi wykładzinami z kolorystycznym oznakowaniem warstw i specjalnie wzmocnionymi „uszami” ułatwiającymi odrywanie warstw, z winylową warstwą spodnią ( 40 warst – rozmiar 60 cm x 115 cm) klej musi zawierać środek zwalczający mikroustroje ( na potwierdzenie oferenci dołączą kartę techniczną producenta mat).

Pytanie 28 – Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przeciwkurzową matę w kolorze niebieskim z numerycznym oznakowaniem warstw.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 29 – Pakiet 9, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści matę 30 albo 60 warstwową z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30  - Pakiet 9, pozycja 3

Czy zamawiający ma na myśli 72 maty ( sztuki) czy 72 opakowania mat. Jeśli Zamawiający ma na myśli opakowania to prosimy o sprecyzowanie ile mat nabyć w opakowaniu ?

Odp.  Zamawiający żąda 72 sztuk mat , nie opakowań.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY