Kościan , 15.10.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

Znak: SPZOZEPII/23/33/10

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowy pakowany pojedynczo, z dwoma przyciskami (cięcie /koagulacja ) z nożykiem , z kablem o długości 3 m(wtyk 3 pionowy) ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Punkt 8.1.3 SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu gdy Oferent w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10  będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia o wartości minimum 1.000.000 zł.

Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie 3

Pakiet nr 1

Poz. 27 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rozmiaru Ch 6 na rzecz rozmiaru Ch 8 ?

Odp. Tak

Pytanie 4

Poz. 46 – 50 – Ze względu na fakt, iż cewniki Foleya w rozmiarze Ch 12-26 występują w standardzie bez prowadnicy zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania cewników Foleya w rozmiarach Ch 18-22 z prowadnicą i jednocześnie o wykreślenie w pozycjach 46-50 zapisu                  ,, specyfikacja j.w”

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania cewników Foleya w rozmiarach Ch 18-22 z prowadnicą i wykreśla w pozycjach zapis 46-50- „specyfikacja j.w.”

Pytanie 5

Poz. 53, 54 –Czy Zamawiający dopuści cewnik pediatryczny do żyły pępowinowej o długości 40 cm ?

Odp. Dopuszcza.

Pytanie 6

Poz. 67 – Czy Zamawiający ma na myśli cewnik Foley z końcówką Tiemanna 2-drożny balon 10 ml, sterylizowany radiacyjnie w opakowaniu folia – folia rozmiar Ch 18  ?

Odp. Tak.

Pytanie 7

Poz. 95 – Czy Zamawiający ma na myśli igłę typu motylek 20G x ¾ 0,9 x 19 mm ?

Odp. Tak.

Pytanie 8

Poz. 97-99 – Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska ? Prosimy o wykreślenie zapisu ,,specyfikacja j.w” gdyż opis specyfikacji zawarty w pozycji nr 96 tyczy się innego asortymentu.

Odp. Zamawiający wykreśla.

Pytanie 9

Poz. 135 – Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska ? Czy Zamawiający ma na myśli 1.500 sztuk  (zamiast 1.500 op.)

Odp. 1500 szt

Pytanie 10

Poz. 139 – Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy w rozmiarze 4 ?

Odp. Dopuszcza łącznik schodkowy w rozmiarze 4.

Pytanie 11

Poz. 229 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska ? Czy Zamawiający ma na myśli rozmiar 2/70 mm ?

Odp. Zamawiający miał na myśli rozmiar 2/70 mm.

Pytanie 12

Poz. 237 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska ? Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę trzyczęściową z końcówką do cewników 100 ml typu Janeta ?

Odp.  Zamawiający ma na myśli 3 – częściową strzykawkę 100 ml z końcówką Luer.

Pytanie 13

Poz. 240 – Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska ? Czy Zamawiający ma na myśli 20 sztuk filtrów (zamiast 20 opakowań)  ?

Odp. Zamawiający wymaga 20 szt.

Pytanie 14

Poz. 243 – - 246 – Prosimy o sprecyzowanie. Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki dwuczęściowe ?

Odp. Zamawiający ma na myśli strzykawki dwuczęściowe.

Pytanie 15

Poz. 244 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowaniu a 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Po przeliczeniu ilość zamawianych strzykawek dwuczęściowych zamiast 740 op. (a 100 szt.) wynosiła by 925 op. (a 80 szt.)

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a’ 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 16

Poz. 287 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska. Czy Zamawiający ma na myśli aby długość końcówki wynosiła 250 mm, natomiast długość całego zestawu 235 cm ? Z posiadanej przez nas wiedzy nie są produkowane zestawy yankauera z  końcówką o długości 200-250 cm.

Odp. Zamawiający ma na myśli aby długość końcówki wynosiła 250 mm, natomiast długość całego zestawu 235 cm.

Pytanie 17

Poz. 287 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska ? Zamawiający pisze, iż wymaga zaoferowania zestawu do odsysania pola operacyjnego Yankauer z końcówką standardową. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer czy też z końcówką standardową?

Odp. Zamawiający ma na myśli końcówkę standardową.

Pytanie 18

Poz. 294-296 – Prosimy o podanie ilości otworów w wymaganych zgłębnikach żołądkowo – dwunastniczych.

Odp. Dwa otwory.

Pytanie 19

Poz. 301 – Czy Zamawiający ma na myśli 120 opakowań gdzie opakowanie zawiera a 100 sztuk igieł do pobierania leków ?

Odp. 120 opakowań a’ 100 szt.

Pakiet nr 2

Pytanie 20

Poz. 22 – Czy Zamawiający ma na myśli gąbkę włókninową myjącą, dezynfekującą w kształcie prostokąta w opakowaniu a 24 sztuk  czy też rękawicę myjącą, dezynfekującą ? prosimy o sprecyzowanie.

Odp. Zamawiający ma na myśli gąbkę myjącą w kształcie prostokąta w op a’24 szt

Pytanie 21

Poz. 22 - W przypadku jeśli Zamawiający ma na myśli myjkę w kształcie rękawicy prosimy o dopuszczenie myjki – rękawicy pakowanej po 20 sztuk  (wówczas ilość zamawianych opakowań wynosić będzie 2.880)

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu 20

Pytanie 22

Poz. 35 – Czy Zamawiający ma na myśli wieszak na worki na mocz plastikowe pasujące zarówno do okrągłych, jak i kwadratowych ram łóżek w kolorze zielonym ?

Odp. Tak.

Pakiet nr 5

Pytanie 23

Poz. 2 – Czy Zamawiający ma na myśli czyściki do elektrod elektrochirurgicznych ?

Odp. Tak, zamawiający ma na myśli czyściki do elektrod elektrochirurgicznych.

Pakiet nr 10

Pytanie 24

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonki pomiarowe do termometru GENIUS 3000a opakowanie a 1260 szt. (tj. 12 x 105) z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Wówczas po przeliczeniu ilość zamawianych osłonek wynosić będzie 40 opakowań po 1.260 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania a 1260 szt.

Pytanie 25

Pakiet 6

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, co pozwoli na złożenie ofert większej licznie wykonawców?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Zestaw ortopedyczny do zabiegów na biodrze w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- Serweta U-kształtna, polietylen, 152x213 cm, wcięcie (15x76 cm) wykończone taśmą samoprzylepną,

- Serweta  (102x150 cm),

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety (30x122 cm),

- 2 x Taśma, SMS,  10x50 cm,

- Serweta z wcięciem (230x300 cm), wcięcie (10x110 cm), z warstwą absorpcyjną i z taśmą samoprzylepną,

- Serweta górna wykończona taśmą samoprzylepną z warstwą absorpcyjną (183x300 cm), 1 organizator przewodów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Zestaw do zabiegów na biodrze w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- Serweta do operacji biodra z wbudowanymi dwiema kieszniami na narzędzia i płyny (226/284x348 cm), T-kształtna, elastyczny otwór wykończony taśmą samoprzylepną, 3 organizatory przewodów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 Zestaw ortopedyczny do zabiegów na kolanie w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- Serweta (135x152 cm),

- 2 x Taśma, SMS,  10x50 cm,

- Ochraniacz na nogę w kształcie skarpety (23x91 cm),

- Serweta do operacji kończyn (229x328 cm), elastyczny otwór średnicy 6 cm, z warstwą absorpcyjną, 4 organizatory przewodów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 Sterylne obłożenie do zabiegów na kończynie w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- Serweta (102x147 cm),

- Taśma, SMS, 10x50 cm,

- Serweta do operacji kończyny górnej (231/290x371 cm), z wyprofilowanymi dodatkowymi częściami serwety służącymi do nakrycia stolika na kończyny górne, elastyczny otwór średnicy 5 cm z warstwą absorpcyjną, 4 organizatory przewodów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5  Sterylne obłożenie uniwersalne w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- 2 Serwety boczne z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (75x93 cm),

- Serweta dolna z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (175x183 cm),

- Serweta górna z warstwą absorpcyjną i taśmą samoprzylepną (152x250 cm)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 Sterylne obłożenie ortopedyczne do zabiegów na barku w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190 cm),

- Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141 cm),

- Serweta U-kształtna, polietylen, 137x193 cm, wcięcie (15x76 cm) wykończone taśmą samoprzylepną,

- Serweta do operacji ramienia w pozycji krzesła plażowego (267x404 cm), elastyczny otwór z warstwą absorpcyjną, zbiornik na płyny w kształcie stożkowatego worka wraz z zaworem do pomiaru płynów, 3 organizatory przewodów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 Serwetę z otworem o wymiarach 60 x 75 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie 33

Pytania dot. warunków s.i.w.z.:

Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek zawarty w pkt. 8.1.2 wykaz dostaw na sprzęt medyczny (łóżka szpitalne, materace do łóżek, wózki do transportu chorych)? Prośba podyktowana jest faktem, iż sprzedażą materiałów jednorazowego użytku zajmujemy się od niedawna i nie możemy wykazać się zrealizowanymi, zakończonymi dostawami (pełnymi) na tego typu sprzęt. Posiadamy natomiast bogate doświadczenie w dostawach sprzętu medycznego różnego zastosowania.  Nasza firma jest w trakcie realizacji umów na dostawy podkładów do porodu jednorazowego użytku, jednak nie może przestawić referencji potwierdzających należyte wykonanie, a jedynie protokoły wykonanych dostaw cząstkowych.

Odp. Zamawiający podtrzymuj wymóg dostaw sprzętu jednorazowego, potwierdzającego doświadczenie. Wymóg ten pozwoli Zamawiającemu uzyskać informacje czy wykonawca wywiązał się z takich dostaw.

Pakiet  3, pozycja 15

Pytanie 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ile Zamawiający wymaga sztuk w opakowaniu zarękawników  niejałowych  ?( w opakowaniu jednostką miary jest opakowanie).

Odp. Zamawiający wymaga 1200 szt. zarękwanikówj jednostką winny być szt. lub opakowania jeżeli zarękawniki są pakowane pojedynczo.

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści maty w rozmiarze 45 x 115 a’ 30 warst z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 36

Dotyczy pakietu 9 poz. 3

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawcom.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Dotyczy Pakiet 2 poz.4

Czy nie zaszła pomyłka w opisie w/w pozycji, czy zamawiający wymaga rękawic pudrowych, pokrytych wewnątrz warstwą polimerową ? Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowe bez wewnętrznej warstwy polimerowej lub rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy pakietu 2 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne w op. a’ 50 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 39

Dotyczy Pakiet 2 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 35 ml?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy pakietu 3 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielnym ?

Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Pakiet 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zarękawek w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 42

Dotyczy pakietu 8 poz. 14-17

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawcom?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY