Kościan , 25.10.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

Znak: SPZOZEPII/23/33/10

Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w składzie Zestawu ortopedycznego - ortopedycznej serwety na stolik Mayo  pogrubiona folia 75A w rozmiarze 79x140cm zamiast 80x140cm. Niewielka różnica w rozmiarze nie wpływa na walory użytkowe serwety a Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Pozostały skład zestawu – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza w składzie Zestawu ortopedycznego - ortopedycznej serwety na stolik Mayo  pogrubiona folia 75A w rozmiarze 79x140cm.

Pytanie 2

Pakiet 6 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie serwety ortopedycznej do zabiegów na biodrze w rozmiarze 282x335cm zamiast 282x337cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Niewielka różnica w rozmiarze nie wpływa na walory użytkowe serwety a Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza  serwetę ortopedyczną do zabiegów na biodrze w rozmiarze 282x335cm

Pytanie 3

Pakiet 6 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w składzie Zestawu ortopedycznego do zabiegów na kolanie  - ortopedycznej serwety na stolik Mayo  pogrubiona folia 75A w rozmiarze 80x147cm zamiast 80x140cm oraz trzech taśm przylepnych w rozmiarach 9x50cm zamiast 10x50cm. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Pozostały skład zestawu – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza w składzie Zestawu ortopedycznego do zabiegów na kolanie  - ortopedycznej serwety na stolik Mayo  pogrubiona folia 75A w rozmiarze 80x147cm

Pytanie 4

Pakiet 6 poz. 8, 9, 10

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska z opisie przedmiotu zamówienia polegająca na podaniu w opisie materiału, z którego wykonane są fartuchy włókniny typu SMMS zamiast SMMMS.

Odp. Nastąpiła omyłka , winno być SMMMS.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY