Kościan , 26.10.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

Znak: SPZOZEPII/23/33/10

Zapytanie I - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3:

l. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Pakietu nr 3 w następującym składzie, opisach i 
tolerancji rozmiarów:

| Lp. | Nazwa z opisem asortymentu |
| --- | --- |
| 1 | Prześcieradło higieniczne ,niejałowe ,wzmacniane nieprzemakalne min 80cm x 175 cm(+/-2 cm) kolor zielony |
| 2 | Prześcieradło higieniczne ,niejałowe ,wzmacniane nieprzemakalne 80cm x 175 cm(+/-2 cm) kolor niebieski |
| 3 | Prześcieradło higieniczne ,niejałowe ,wzmacniane nieprzemakalne 80cm x 175 cm(+/-2 cm) kolor biały |
| 4 | Prześcieradło higieniczne ,niejałowe ,wzmacniane nieprzemakalne 160cm x210 cm(+/-2 cm) kolor zielony |
| 5 | Podkład higieniczny 2-warstwowy ,szerokość 50 cm -rolki |
| 6 | Podkład higieniczny nieprzemakalny ,perforowany ,zielony o szerokoset min 33 cm -rolki |
| 7 | Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej niejałowy wiązany na troki ,rękaw ściągany gumką kolor zielony |
| 8 | Pokrowiec higieniczny na buty wykonany z mocnej folii antypoślizgowy ,ściągany gumką |
| 9 | Pokrowiec higieniczny na materac szpitalny wykonany z mocnej folii ,ściągany gumką |
| 10 | Fartuch wykonany z jasnoniebieskiej foli ,wzmocniony i wydłużony |
| 11 | Duży okrągły czepek pielęgniarski wykonany z przewiewnej włókniny ściągany bardzo lekką gumką |
| 12 | Czepek chirurgiczny podwyższony ,0 kroju furażerki z włókniny intensywnie pochłaniający pot wiązany na troki |
| 13 | Czepek chirurgiczny podwyższony z wysokochłonnej włókniny ściągany z tyłu gumką |
| 14 | Majtki(spodenki)higieniczne w wersji z zakładka umożliwiające wykonanie specjalistycznych badań-kolor zielony |
| 15 | Zarękawek w wersji nieprzemakalnej długości ok.50cm-koior biały/niebieski |

Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 asortyment o powyższym składzie, opisach i tolerancji .

Zapytanie II - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4 :

l. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Pakietu nr 4 w następującym składzie, opisach i 
tolerancji rozmiarów:

| Lp. | Nazwa z opisem asortymentu |
| --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO HISTEREKTOMU w składzie: - 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm stanowiąca owinięcie zesatwu, - 1 szt. serweta do zabiegów brzuszno-kroczowych min 195cm x 270cm z oknem w polu operacyjnym o wymiarach 29 -41 cm x29- 45cmwypełnionym folią chirurgiczną (ultracienka O,025mm z poliestru), obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny; w części kroczowej - otwór przylepny 12x15cm, obłożenie wyposażone w organizator przewodów (4 otwory na kable i dreny), - 1 szt. taśma lepna - 1 szt. serweta na stolik Mayo min. 78cm x 144cm, - 1 szt. kieszeń na narzędzia min 18x30cm, - 1 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. XL, - 2 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. XL, - 1 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. L, - 2 szt. ściereczki do rąk. |
| 2 | ZESTAW PODSTAWOWY w składzie; - 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, - 1 szt. serweta na stolik Mayo min. 78cm x 144cm, - 2 szt. serweta przylepna 75x100cm, - 1 szt. serweta przylepna 175x180cm, - 1 szt. serweta przylepna 150x200cm, - 1 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. L, - 1 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. XL, - 1 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. XL, - 1 szt. taśma przylepna 10cm x 50cm (+-1cm) |
| 3 | ZESTAW UNIWERSALNY w składzie minimalnym: - 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, - 1 szt. serweta na stolik Mayo min. 780m x 144cm, - t szt. serweta przylepna 75x100cm, - 1 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. L, - 2 szt. fartuch wzmocniony z włókniny SMMS roz. XL, |
| 4 | SERWETA DO ZABIEGÓW CYSTEKTOMII: - 1 szt. serweta 254 (183) cm x 285cm z otworem przylepnym min 10cm x 30cm |
| 5 | SERWETA DO ZABIEGÓW BRZUSZNYCH: - 1 szt. serweta min 183 cm x 285cm z otworem przylepnym, podłużnym 10cm x 22cm |
| 6 | SERWETA DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH: - 1 szt. serweta ginekologiczna o wymiarach min 195cm x 150cm zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach min 9em x 12cm wraz ze osobnym zbiornikiem na płyny o wymiarach min 15,5cm x 21 cm, |
| 7 | ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO w składzie: - 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm stanowiąca owinięcie zestawu, - 1 szt. serweta do cięcia cesarskiego min 180x300cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 30x30em wypełnionym folią chirurgiczną (folia wykonana z poliestru o grubości O,025mm). Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360 stopni (okalajacy wokoło) z usztywnientem i dwoma organizatorami przewodów (4 otwory na przewody w każdym). Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym. - 1 szt. serweta dla niemowlaka 80cmx90cm, - 1 szt. serweta osobno przylepna min 75x90em, - 2 szt. serweta osobno nieprzylepna 100x150cm, - 1 szt. serweta na ,stolik Mayo min 78 cmx144cm, - 1 szt. kieszeń. na narzędzia min 18x30em, - 1 szt. fartuch niewzmocniony z włókniny SMMS roz. L, - 2 szt. fartuch niewzmocniony z włókniny SMMS raz. XL, |
| 8 | Sterylna serweta zabiegowa do operacji noworodków z przylepnym otworem o wym.min 6x8cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z chłonną warstwą zewnętrzną, rozmiar serwety min 57cm x 66em |
| 9 | Sterylna serweta zabiegowa z przylepnym otworem owym. 6 x 8em, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z chłonną warstwą zewnętrzną, rozmiar serwety 75cm x 75cm |
| 10 | Sterylna osłona na kończynę, wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 53cm x 114cm (2szt.) |
| 11 | Sterylna osłona na kończynę, wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 35cmx 100cm |
| 12 | Sterylna serweta na stolik Mayo o wymiarach SOcm x 145cm (+l- 2cm) |
| 13 | Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki, 100cm x 150cm (+1- 2cm) |
| 14 | Kieszenie z niechłonnej pianki na narzędzia, z pętlami przytrzymującymi o szer. min. 4cm, w rolce o dł. min. 220cm i szerokości min. 25em |
| 15 | Sterylna kieszeń przylepna wykonana z folii, trzydziałowa z min 1 taśmą mocującymi, min 24cm x 45em (+1- 2em); pakowane pojedynczo. |
| 16 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny poliestrowo-celulozowej typu Sontara o gramaturze 68g/m2, z wzmocnieniami z w części brzusznej i na przedramionach o gramaturze 37g/m2, z białymi elastycznymi mankietami, troki fartucha złączone kartonikiem; szwy fartuchów wykonane metodą podwójnego szycia lub ultradźwiękowo. Sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na zachowanie pełniej sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora; Kolor niebieski; Dostępne rozmiary: M(krótki). L. XL, XXL. Parametry techniczne: Włóknina bawełnopodobna typu Sontara; Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z norm; EN13795 oraz dyrektywą 93/42/EEC o wyrobach medycznych. |
| 17 | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, pełnobarierowa z trokami, pakowanie umożliwiające pojedyńcze wyjmowanie z pudełka, Parametry techniczne: maska ma spełniać wymogi Normy Europejskiej 14683 dla masek chirurgicznych typu" (filtracja bakterii >= 98%) |
| 18 | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, pełnobarierowa, mocowane delikatnymi gumkami z poliestru, pakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie z pudełka. Parametry techniczne: maska ma spełniać wymogi Normy Europejskiej 14683 dla masek chirurgicznych typu Ił (filtracja bakterii >= 98%) |
| 19 | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, pełnobarierowa, z przeźroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy o wymiarach min. 10 cm x 20cm. Parametry techniczne stopień filtracji bakteryjnej (>=98%) i spełniająca wymogi dla masek chirurgicznych typu" zgodnie z Normą Europejską 14 683) |
| 20 | Sterylna torba izolująca, wykonana z termoczułej foli polietylenowej, delikatnej dla skóry, służąca do przenoszenia/transportu noworodków by nie traciły ciepła, rozmiar 50cm x 50cm, zakończona tasiemkami |
| 21 | Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku o szerokości 38mm z ruchomą głowicą, szerokość brzegu tnącego 30mm, pakowane w opakowanie typu bilster-pack umożliwiające bezdotykowe zakładanie na strzygarkę. Opakowanie zbiorcze 50szt.Ostrza muszą pasować do strzygarki 3M (własność Zamawiającego) |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zgodne z SIWZ.

Zapytanie III - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 :

l. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Pakietu nr 6 w następującym składzie, opisach i 
tolerancji rozmiarów:

| Lp. | Nazwa z opisem asortymentu |
| --- | --- |
| 1 | Zestaw ortopedyczny do zabiegów na biodrze wykonany z miękkiego dobrze układającego sie materiału typu biplex ,niebieski ,włókninowy laminat 2 lub 3 warstwowy (włoknona polypropylenowa-folia polietylenowa )absorbcyjny nieprzepuszczalny. Skład; serweta typu U wykonana z 2 lub 3 - warstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego ,rozmiar 196 x 275 cm ±5%,serweta prostokątna ze chłonna wykonana z 2-3-warstwowego laminatu k rozmiar 163 x 254 cm ± 5%,ortopedyczna serweta na stolik Mayo ,rozmiar 80 x 140m ±5 %,dwie(2)serwety na stolik narzędziowy wzmocnione rozmiar 140 x 190 cm±5%,dwa ręczniki chłonne |
| 2 | Serweta ortopedyczna do zabiegów na biodrze z torbami na płyny po bokach wykonana z miękkiego dobrze układającego się materiału typu niebieski/zielony włókninowy laminat2-3- warstwowy (włóknina wiskozowa -folia polietylenowa)absorpcyjny nieprzepuszczalny o wymiarach 300x330 |
| 3 | Zestaw ortopedyczny do zabiegów na kolanie wykonany z miękkiego dobrze układającego się materiału typu biplex ,niebieski ,włókninowy laminat 2- 3-warstwowy (włoknona polypropylenowa-folia polietylenowa )absorpcyjny nieprzepuszczalny. Skład; jedna serweta typu wykonana z 2-3- warstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego, rozmiar 221 x 326 cm±5%z otworem min 6 cm, jedna ortopedyczna serweta na stolik Mayo, rozmiar 80 x 140 cm ±5%, jedna serweta na stolik narzędziowy wzmocnione rozmiar 145 x 195 cm±5%, osłona na nogę rozmiar min 37 x 75 cm ,dwie taśmy przylepne 10 x 50 cm ± 5%,jedna serweta o wymiarach 145 x 195 cm ± 5% |
| 4 | Sterylne obłożenie do zabiegów na kończynie. Minimalny skład zestawu;1 serweta wykonana z miękkiego, chłonnego ,mocnego dobrze układającego się laminatu dwu lub trójwarstwowego (polipropylen-polietylen)o gramaturze>60 g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włokiencelulozy lub jej pochodnych o wymiarach 222 x320 cm ± 5% z warstwą wysokochłonną w miejscu krytycznym z elastycznym otworem ośrednicy min 5 cm, 1 serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 145 x 195 cm±5%,taśmy lepne min 2,5 x 15 cm -2 sztuki |
| 5 | Sterylne obłozenie uniwersalne-minimalny skład zestawu;4 serwety wykonane z miękkiego chłonnego, mocnego dobrze układającego sie laminatu dwu lub trójwarstwowego(polipropylen-polietylen-)o gramaturze>60g/m2 ±5%pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych o wymiarach 1 sztuka 160 x 260 cm ±5%,1 sztuka 176 x 200 cm ±5%,2 sztuki 75 x 98 cm ±5%,1 serweta na stolik Mayo 141 x 75 cm±5% 1 sztuka, 4 sztuki ręcznik do rąk 30 x 40 cm ±5%,1 sztuka taśma min 2,5 x 15 cm |
| 6 | Sterylne obłożenie ortopedyczne do zabiegów na barku( skład minimalny) ;serweta z torbą i otworem z workiem wykonana z miękkiego chłonnego i mocnego dobrze układającego się laminatu dwu lub trójwarstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze>60 g/m2 ±5%pozbawionego pylących i łatwopalnych włokien celulozy lub jej pochodnych o wymiarach 365 x 242 cm ± 5%-1 sztuka |
| 7 | Serweta z otworem o wymiarach 45 -50 x60- 75 cm |
| 8 | Sterylny pełnochłonny fartuch chirurgiczny wzmocniony folią PE na rękawach i przodzie wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 55g/m2,którego szwy zostały wykonane metodą ultradźwiękową co dodatkowo zmniejsza niebezpieczeństwo kontaktu z zakaźnymi płynami i krwią u góry zapinany na rzep. Rękaw fartucha zakończony poliestrowym niepylącym mankietem ,troki łączone kartonikiem ,sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora ,rozmiar XLL |
| 9 | Sterylny pełnochłonny fartuch chirurgiczny wzmocniony folią PE na rękawach i przodzie wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 55g/m2,którego szwy zostały wykonane metoda ultradźwiękową co dodatkowo zmniejsza niebezpieczeństwo kontaktu z zakaźnymi płynami i krwią u góry zapinany na rzep. Rękaw fartucha zakończony poliestrowym niepylącym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na aplikacje fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operator, rozmiar 2 XLL |
| 10 | Sterylny pełnochłonny fartuch chirurgiczny wzmocniony folią PE na rękawach i przodzie wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 -55g/m2, którego szwy zostały wykonane metoda ultradźwiękową co dodatkowo zmniejsza niebezpieczeństwo kontaktu z zakaźnymi płynami i krwią u góry zapinany na rzep. Rękaw fartucha zakończony poliestrowym niepylącym mankietem ,troki łączone kartonikiem ,sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na aplikacje fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora ,rozmiar XXL |
| 11 | Osłona na kończyny w komplecie z taśmą samoprzylepną rozrniar 37 x 72 cm±5% |
| 12 | Obłożenie na stolik Mayo 76 x 141 cm ±5% |
| 13 | Taśma włókninowa |
| 14 | Taśma Velcro |
| 15 | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego z filtrem ,3 końcówki ssące (2 zgiete ,1 prosta)uchwyt ergonomiczny z filtrem, filtr zapasowy, zestaw podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe ,w zestawie dren z zabezpieczeniami antyzagnieciowymi 270 cm |
| 16 | Zestaw niskociśnieniowy do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z 2 drenów spiralnych z trokarami , łącznika ,mieszka z uchwytem na kciuk o poj.125 ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 2004. ,filtr kaskadowy 104..Akcesoria do zestawu do autotransfuzji; Worek na drenaż przedłużony 700 mi z zastawką antyzwrotną, specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym |
| 17 | System mocowania drenów do skóry bez szycia, wyposażony w podkładkę hydrokoloidową, elastyczny element zabezpieczający dren przed zagięciem i złamaniem. |
| 18 | Dren Ulmera 16 ch |
| 19 | Szczotki suche do chirurgicznego mycia rąk zróżnicowana wysokość włosia ,krótsze po środku i dłuższe na zewnątrz |
| 20 | Sterylny pokrowiec na ramię " C " o wymiarach 100 x 220 cm wykonany z mocnej przezroczystej foli PE z dodatkową elastyczną gumką na głowicę pakowany po min. 25 szt. |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zgodne z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY