Kościan , 27.12.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Znak: SPZOZEPII/23/50/10

Odpowiedzi na pytania

1.Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 10 dopuści 15,2 cm z zachowaniem reszty SIWZ?

Odp. Zamawiający w pozycji 10 wymaga podkładu podgipsowego o wymiarze 12 cm

2. Część nr 5 Materiały operacyjne

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający podając rozmiary folii operacyjnych miał na myśli rozmiary powierzchni lepnych.?

Odp.  Podane wymiary dotyczą powierzchni lepnych

Część nr 5 poz.1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie sterylnej folii do zabezpieczania pola operacyjnego w rozmiarze 45x55cm zamiast 45x60cm. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 45 x 55 cm

3. Część nr 5 poz.2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie sterylnej folii do zabezpieczania pola operacyjnego w rozmiarze 30x28cm zamiast 30x27cm. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 30 x 28 cm

4. Część nr 5 poz.3

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie sterylnej folii do zabezpieczania pola operacyjnego w rozmiarze 45x28cm zamiast 45x27cm. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 45 x 28

5. Część nr 5 poz.4

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie sterylnej folii do zabezpieczania pola operacyjnego w rozmiarze 15x28cm zamiast 15x26cm. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar

15 x 28 cm

6. Pakiet nr 7 Suprasorb – opatrunek poz.5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 7 poz. 5 nie nastąpiła omyłka pisarska dotyczące rozmiaru Suprasorbu F (jest: 15x10cm, powinno być: 15cm x 10m).

Odp. Tak, powinno być 15 cm x 10 cm

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach powierzchni całkowitej:

Poz. 1 – 45 x 55 cm

Poz. 4 – 15 x 27 cm

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz 2 dopuści folię o rozmiarze powierzchni lepnej 28x 25?

odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Czy zamawiający w pakiecie 5 poz 3 dopuści folię o rozmiarze powierzchni lepnej 41x 28?

odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz.4 dopuści folię o rozmiarze powierzchni lepnej 19x25?

Odp. Zgodnie  z udzielonymi odpowiedziami

- Pakiet 1 poz.17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych jałowych w rozmiarze 30 cmx40 cm pakowanych po 2 szt? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Pakiet 1 poz 9-11: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych na tubusie wykonanych z materiału nie ulegającego zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku np. z tworzywa sztucznego z preformacją?

Odp.  Tak

- Pakiet 3 poz 16,17: Czy zamawiający wymaga ligniny bielonej spełniającej wymagania wyrobu medycznego gdyż na rynku występuje również lignina szara nie spełniająca tych wymogów?

Odp. Zamawiający wymaga wyłącznie ligniny białej

- Pakiet 1 i 3: Czy Zamawiający  wymaga aby kompresy jałowe, tupfery oraz setony a także pakiety zabiegowe jałowe mają być sterylizowane najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą tj. parą wodną?

Odp. Tak

- Pakiet 3 poz 16,17: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny pakowanej a`5 kg co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Pakiet nr 5 poz 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie folii w rozm. 45x65

odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Pakiet nr 5 poz 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie folii w rozm 30x20

odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Pakiet nr 5 poz.3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie folii w rozm 45x20 lub 45x35

odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Pakiet nr 5 poz 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie folii w rozm 15x20

odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

- Pakiet nr 1 poz 1. Czy zamawiający dopuści chustę włókninową?

Odp. Dopuszcza nie wymaga

- Pakiet nr 1 poz2-4 Czy zamawiający dopuści siatkę w stanie rozciągniętym o dł. 25 m i 7 m w stanie luźnym ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Pakiet 1 poz 8: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10 cmx 5 m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Pakiet nr 1 poz 15-16: Czy Zamawiający dopuści podkłady niejałowe w rozmiarze 34x 8 cm a` 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem

odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 1 poz 17. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x 45 cm?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 1 poz 18. Czy Zamawiający dopuści serwetę 17n/8 w pakowaną a1 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Pakiet nr 1 poz 20-22. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

odp. Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji do osobnego pakietu

- Pakiet nr 2 poz 1,2. Czy Zamawiający dopuści plastry bez preformacji o strukturze łatwej do dzielenie bez użycia nożyczek?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Pakiet nr 2 poz 7 Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 4 cm x 3 m?

Odp. Nie dopuszcza

- Pakiet nr 2 poz 8. Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 8 cm x 3 m?

Odp. Nie dopuszcza

- Pakiet nr 2 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 15 cm x 3 m?

Odp. Nie dopuszcza

- Pakiet nr 2 poz 12-15 . Czy Zamawiający dopuści taśmę elastyczną bez preformacji z papierem silikonowym z podziałką metryczną ułatwiającą dzielenie przylepca?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY