Kościan , 25.01.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu endoskopowego

nr postępowania: SPZOZEPII/23/04/11

Dotyczy załącznika nr 2  w szczególności pytań zamieszczonych w dniu 24.01.2011 r.

Pytanie 5:

Jest:

Wideogastroskop HD – 2 szt., pkt.7 „Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę.  2100

-w dół.  900

-w lewo .1000

-w prawo 1000”

Czy Zamawiający dopuści kąty wygięcia końcówki endoskopu, a co za tym idzie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, wyższe od wymaganych?

Odp. Zgodnie z opisem.

Winno być:

Wideogastroskop HD – 2 szt., pkt.7 „Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę.  2100

-w dół.  900

-w lewo .1000

-w prawo 1000”

Czy Zamawiający dopuści kąty wygięcia końcówki endoskopu, a co za tym idzie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, wyższe od wymaganych?

Odp. Dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 25:

Jest:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowana myjnia ma służyć do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu czy do dwóch jednocześnie?

Odp. Do dwóch jednocześnie.

Winno być:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowana myjnia ma służyć do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu czy do dwóch jednocześnie?

Odp. Jednego.

Pytanie 28:

Jest:

Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści jednokrotne użycie środków dezynfekcyjnych, co jest zgodne z normą PN EN 15883?

Odp. Zgodnie z opisem.

Winno być:

Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści jednokrotne użycie środków dezynfekcyjnych, co jest zgodne z normą PN EN 15883?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

W związku z koniecznością modyfikacji  zamawiający przedłuża termin składania ofert na 28.01.2011 r. godzina składania i otwarcia nie ulega zmianie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY