Kościan 26,01.2011

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

W Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Tel/fax 06 5120 855 wew 218

Do zainteresowanych przetargiem

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu endoskopowego

Nr postępowania SPZOZEPII/23/04/11

Pytanie nr 1. Czy zamawiający będzie wymagał aby co najmniej 1 zaoferowany wideo procesor był kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wideo gastroskopem i wideokolonoskopem?

Odpowiedź. Tak wymaga

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY