Kościan , 28.04.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywnych dostaw odczynników, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 3 i 5 diff

nr postępowania: SPZOZEPII/23/18/11

- Prosimy o odpowiedź, czy w załączniku 1.1. (Formularz asortymentowo-cenowy) w tabelach  dotyczących Materiałów eksploatacyjnych oraz Dzierżawy, w kolumnie „C” nie nastąpiła pomyłka i powinno być zamiast „wartości netto stanowiącej iloczyn AxB=C” - wartość  brutto?

Odp. W tabelach  dotyczących Materiałów eksploatacyjnych oraz Dzierżawy, w kolumnie „C”  nastąpiła pomyłka i powinno być zamiast „wartości netto stanowiącej iloczyn AxB=C” - wartość  brutto.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad z 3 na 7 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopisanie do par. 1 pkt. 13 zapisu: „W okresie niezmienności cen, ceny brutto mogą  ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego, zmieniającego tę stawkę.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie i podtrzymuje zapisy  zgodne z SIWZ.

Wykonawca jako profesjonalny podmiot winien tak skalkulować cenę jednostkową by ewentualne zmiany podatku VAT nie spowodowały po jego stronie  nadmiernych strat. Wykonawca nie powinien ryzyka podwyższenia stawek podatku VAT w sposób jednoznaczny lokować po stronie Zamawiającego.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpłatnego serwisu w okresie obowiązywania umowy, z wyłączeniem przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia przypadków wynikających z winy personelu ponieważ wykonawcy z reguły próbują winę ulokować po stronie zamawiającego, który nie dysponuje stosowną obroną przed argumentacją serwisu.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………