SPZOZEPII/23/22/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  gazów medycznych.

I. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

ul. Szpitalna 7 , 64-000 Kościan

http://szpital.koscian.pl

zp.spzozkoscian@post.pl

Godziny urzędowania 07:00 do 14:30

Telefon/fax. (65) 5120-855 w.218 (65)5120707

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa ciekłego tlenu medycznego  w ilości ok. 64 150 kg, z dzierżawą zbiornika na tlen.

- dostawa tlenu medycznego w butlach po 40 kg w ilości ok. 3 920 m3

- dostawa dwutlenku węgla medycznego w butlach po 6,6 kg w ilości ok.132 kg.

- Dostawa azotu ciekłego do krioterapii w ilości około 23 484 lit.

- Dostawa podtlenku azotu w postaci „gaz medyczny” 420 kg(60 butli 7 kg).

- Dostawa acetylenu technicznego w ilości około 46 kg

- Dzierżawa 26 szt. Butli do tlenu,

Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę wymienionych gazów do siedziby Zamawiającego.

- Dzierżawę instalacji zaopatrującej w tlen ciekły (zbiornik z parownicą i grupa przyłączeniowa) Wymagana pojemność zbiornika - ok. 3500 kg. Do chwili obecnej Zamawiający dzierżawi zbiornik typu KV 33 i parownicą LV 55. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dostarczy i zamontuje odpowiedni zbiornik wraz z koniecznym oprzyrządowaniem. Wszelkie prace związane z montażem zbiornika i koniecznych instalacji dokona wybrany Wykonawca własnymi siłami i na własny koszt. Demontażu istniejącego zbiornika dokona dotychczasowy Dostawca. Konieczne będą uzgodnienia pomiędzy wybranym Wykonawcą, zamawiającym oraz dotychczasowym Dostawcą tlenu dotyczące terminu demontażu i montażu instalacji w celu zapewnienia ciągłości dostaw  tlenu do szpitala. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odbiorem instalacji zgodnie z przepisami bhp oraz dozoru technicznego, jak również koszty  konserwacji i ewentualnych napraw (nie wynikających z winy użytkownika) przez okres trwania umowy. Zamówienie obejmuje ponadto szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi bieżącej urządzeń. Wykonawca musi zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiornika wraz z parownicą , w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych. Zarejestrować w/w zbiornik wraz z parownicą oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego , przy współudziale Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał ciekły tlen medyczny do siedziby Zamawiającego w dni robocze sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania najpóźniej  w ciągu 3-ch dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie). Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego tlenu medycznego z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV., oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. Czas reakcji na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawionego zbiornika ciekłego tlenu medycznego wraz parownicą wyniesie max 48 godz. od zgłoszenia awarii (faksem lub telefonicznie. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny )określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie .Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników.

- Dostawa dwutlenku węgla medycznego (w butlach po 6,6 kg), podtlenku azotu w postaci „gaz medyczny” (w butlach 7 kg) oraz sprężonego tlenu medycznego – butle 40 litrowych i ciśnieniu 15 Mpa , transportem wykonawcy przystosowanym do transportu butli na paletach zbiorczych  z możliwością ich rozładunku (przy pomocy urządzenia rozładowczego na rampę której wysokość określono na 105 cm od poziomu a znajdującą się przy magazynie tlenu ) najpóźniej w ciągu 3-dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie)

- Dostawa ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego w dni robocze sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania najpóźniej w ciągu 3-dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) w cysternie do tego przeznaczonej do zbiorników Zamawiającego  dewary 26  litrowe 3 szt .) Wykonawca musi zapewnić zgodność i jakość dostarczanego gazu z normami. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły azot )określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników.

- Wykonawca zobowiązany będzie do stałego nadzoru nad dzierżawionymi butlami.

- Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi dostarczonych przez Wykonawcę, butli zbiorników oraz instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostaw  w ciągu max 14 dni od ich zgłoszenia.

- Zamówione gazy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego, na jego ryzyko i koszt, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00. Podstawą realizacji dostaw będą zamówienia składane faksem lub telefonicznie.  Zamówienia składane będą w terminach zależnych od potrzeb zamawiającego

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania.

- W przypadkach, w których do określenia przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na wyroby posiadające minimum takie cechy jak podane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Części zamówienia - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamówienie zostało podzielone na 5 następujących zadań:

  - Zadanie nr 1 dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą  instalacji zaopatrującej w tlen ciekły,

  - Zadanie nr 2 dostawa gazów w butlach wraz z dzierżawą  butli,

  - Zadanie nr 3 dostawa ciekłego azotu,

  - Zadanie nr 4 dostawa podtlenku azotu medycznego z dzierżawą butli,

  - Zadanie nr 5 dostawa dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

24111500-0	Gazy medyczne

24111900-4	Tlen

24111800-3	Azot ciekły

24112100-3	Dwutlenek węgla

44611000-6	Zbiornik

- Zamówienia uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

IV. Termin wykonania zamówienia – Dostawy sukcesywne przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie)

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie)

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Stosownie do treści art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1)	jest niezgodną z ustawą.

- 2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

- 3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- 5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- 7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

- 8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określony w punkcie 1 winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, składa następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy  Prawa zamówień publicznych, zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione przez całe konsorcjum, – co oznacza, że nie każdy członek konsorcjum musi spełniać wszystkie warunki udziału w przetargu.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 p. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o udzielanie zamówienia lub składania ofert (w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226 poz. 1817)

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca załącza do oferty:

- Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania – (na druku oferty - załącznik nr 1 do SIWZ),

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

- Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Nie dotyczy to jedynie wszelkich pełnomocnictw, które powinny być przedstawione w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  - Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

  - Dokumenty wymienione wyżej (w punktach VI.1, 2 i 3)

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.

- Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

- Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca musi podać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom będzie rozumiany jak oświadczenie, że wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców i skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan,

Tel/fax  65 5120 855 w.218 , e-mail – zp.spzozkoscian@post.pl

  - Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub pocztą elektroniczną.

  - W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający lub Wykonawca może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

  - Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Tomasz Gęzikiewicz  – pion techniczno-eksploatacyjnych – tel. 65 5120-855 w 222 oraz Wiesław Nowak – komórka  ds. zamówień publicznych – tel. 65 5120 855 w.218

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

  - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  - Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszystkie odpowiedzi zostaną również zamieszczone na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

  - W celu usprawnienia postępowania prosimy przesłanie wszelkich oświadczeń, wniosków zawiadomień, informacji i zapytań pocztą elektroniczną na adres zp.spzozkoscian@post.pl

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

  - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

  - Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informacja ta zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

  - Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści W Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium – w tym postępowaniu nie wymaga się wadium

IX. Termin związania ofertą - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Przygotowanie oferty

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

  - Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

  - Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

- Oferta wspólna - w przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres:  SPZOZ w Kościanie, ulica Szpitalna 7, 64-000 Kościan z adresem wykonawcy,

- Oznakowane następująco: „Oferta na dostawę gazów medycznych – nie otwierać przed 23.05.2011 r. ”

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia:23.05.2011r. do godz. 10:00, w siedzibie zamawiającego przy  ul. Szpitalnej 7, 64-000 Kościan – Sekretariat pokój nr 1

Oferty zostaną otwarte dnia: 23.05.2011r. o godz. 10:05, w siedzibie zamawiającego przy ul. Szpitalnej 7, 64-000 Kościan – mała salka konferencyjna nr 13.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty to wartość brutto każdego zadania.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

- Kryteria oceny ofert, - w przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto oferty.

- Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego z zadań indywidualnie

- Wynik, - zamówienie zostanie przyznane oferentowi, który złoży ważną ofertę i zaoferuje najniższą cenę.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

- nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – http://szpital.koscian.pl ,

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

- w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

- w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

  - O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- 2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- 3)	odrzucenia oferty odwołującego

- W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

- W przypadku:

- niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

- zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

- na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie

wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

  - 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – http://szpital.koscian.pl

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

    - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.

- Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Kopię odwołania Zamawiający:

- przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zamieści również na stronie internetowej - www.szpitalpleszew.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania  w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

  - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł

  - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

  - załącznik nr 1    Druk oferty

  - załącznik nr 2    Projekt umowy

  - załącznik nr 3   	Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania

  - załącznik nr 4   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sporządziła komisji :

1.  Maria Schwarz – przewodnicząca ………………………

2. Lidia Donaj –członek ………………………………………

3. Wiesław Nowak -  sekretarz…………………………………

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego

…………………………………………..

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		 () ......................................

Numer faksu:			 () ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotne w Kościanie (Znak sprawy SPZOZEPII/23/21/11), oferujemy wykonanie zamówienia objętego zamówieniem za następującą cenę:

Zadanie nr 1

cena brutto........................................................................................................zł

Zgodnie z następującą kalkulacją:

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość ( na 36 miesiące) | Cena jednostkowa brutto ( za 1 kg, dzierżawa za 1 miesiąc ) | Ogólna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen medyczny ciekły | kg | 64 150 |  |  |
| 2. | Dzierżawa instalacji zaopatrującej w tlen ciekły (zbiornik z parownicą i grupa przyłączeniowa) | miesiąc | 36 |  |  |
|  | Razem wartość |  |

Zadanie nr 2

cena brutto........................................................................................................zł

Zgodnie z następującą kalkulacją:

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość ( na 36 miesiące) | Cena jednostkowa brutto ( za 1 kg,m3 /dzierżawa za 1 m-c ) | Ogólna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen medyczny w butlach po 40 kg i ciśnieniu 15 MPa | M3 | 3 920 |  |  |
| 2. | Dzierżawa 26 butli do tlenu | miesiąc | 36 |  |  |
| 3. | Acetylen w butli 40 literowej 7 kg | kg | 42 |  |  |
|  | Razem wartość |  |

Zadanie nr 3

cena brutto........................................................................................................zł

Zgodnie z następującą kalkulacją:

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość( na 36 miesięcy) | Cena jednostkowa brutto (litr, kg, m-c) | Ogólna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Azot Ciekły do krioterapii | litr | 23 484 |  |  |

Zadanie nr 4

cena brutto........................................................................................................zł

Zgodnie z następującą kalkulacją:

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość( na 36 miesięcy) | Cena jednostkowa brutto (litr, kg, m-c) | Ogólna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podtlenek azotu w postaci ”gazu medycznego” butle 7 kg | kg | 420 |  |  |
| 2. | Dzierżawa 2 butli do podtlenku azotu | miesiąc | 36 |  |  |
|  | Razem wartość |  |

Zadanie nr 5

cena brutto........................................................................................................zł

Zgodnie z następującą kalkulacją:

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa brutto( kg, m-c) | Ogólna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwutlenek węgla medyczny w butlach 10 litrowych / 6,6 kg | kg | 132 |  |  |
| 2. | Dzierżawa 2 butli | miesiąc | 36 |  |  |
|  | Razem wartość |  |

Oświadczam, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy że przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę zgodnie z jej projektem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K. K.).

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

Projekt umowy  (zadanie nr 1)

zawarta w dniu ……………………  2011 roku w Kościan

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan, numer KRS: 0000039047, REGON: 411051999, NIP:698-15-78-284, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa ……………………………..,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą

zwaną w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie dostarczania do siedziby Zamawiającego ciekłego tlenu medycznego.

- Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu instalację zaopatrującą w tlen ciekły (zbiornik z parownicą i grupą przyłączeniową).

- Wykonawca, w terminie 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczy i zamontuje odpowiedni zbiornik wraz z koniecznym oprzyrządowaniem. Wszelkie prace związane z montażem zbiornika i koniecznych instalacji dokona Wykonawca własnymi siłami i na własny koszt.

- Ewentualnego demontażu istniejącego zbiornika dokona dotychczasowy Dostawca tlenu.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odbiorem instalacji zgodnie z przepisami bhp oraz dozoru technicznego, jak również koszty konserwacji i ewentualnych napraw (niewynikających z winy użytkownika) przez okres trwania umowy.

- Wykonawca przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi bieżącej urządzeń.

- Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt dokona demontażu dostarczonej instalacji.

- Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy ilości tlenu w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.

§ 2

- Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do siedziby Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy.

- Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi telefonicznie lub faksem ilość zamawianego tlenu. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

- Dostawy będą realizowane w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Do każdej dostawy gazu dostawca dostarczy świadectwo jakości

§ 3

- Wartość zamówienia ustala się na ...................... zł brutto netto :………….zł .

- Strony oświadczają, że za wykonanie przedmiotu umowy obowiązywać będą ceny przedstawione w Formularzu oferty.

§ 4

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego towaru objętego każdym jednostkowym zamówieniem.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty danej dostawy towaru zawiadamia Wykonawcę o wadach i brakach ilościowych.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości w terminie 14 dni  od otrzymania zawiadomienia na piśmie.

§ 5

- Strony ustalają, że płatność będzie realizowana przelewem po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawianej każdorazowo faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Za dzierżawę instalacji zaopatrującej w tlen Wykonawca będzie wystawiał fakturę, co miesiąc, z 30 dniowym terminem płatności.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia;

- za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa obowiązuje od daty zawarcia do dnia ......... (36 miesiące), chyba że wartość zamówionego faktycznie towaru miałaby przekroczyć wartość wynikającą ze złożonej oferty. Wówczas umowa wygaśnie w trybie natychmiastowym.

§ 9

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu powszechnego wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

§ 11

- Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy..

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

Zamawiający							Wykonawca

Załączniki nr 2

Projekt umowy (zadanie nr 2,3,4,5)

zawarta w dniu ……………………  2011 roku w Kościanie

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan, numer KRS: 0000039047, REGON:411051999, NIP: 698-15-78-284, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa ……………………………..,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą  ...................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie dostarczania do siedziby Zamawiającego gazów medycznych wymienionych w załączniku do niniejszej umowy „Formularz cenowy” zadanie nr ….

- Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy ilości, w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.

§ 2

- Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do siedziby Zamawiającego przez okres  obowiązywania umowy.

- Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi telefonicznie lub faksem ilość i rodzaj zamawianego gazu. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

- Dostawy będą realizowane w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z legalizacją butli zgodnie z przepisami bhp oraz dozoru technicznego, jak również koszty konserwacji i ewentualnych napraw (niewynikających z winy użytkownika) przez okres trwania umowy

- Do każdej dostawy gazu dostawca dostarczy świadectwo jakości.

§ 3

- Wartość zamówienia ustala się na ...................... zł, brutto netto ………………………zł

- Strony oświadczają, że za wykonanie przedmiotu umowy obowiązywać będą ceny przedstawione w Formularzu oferty. .

§ 4

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego towaru objętego każdym jednostkowym zamówieniem.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty danej dostawy towaru zawiadamia pisemnie Wykonawcę o wadach i brakach ilościowych.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości w terminie 14 dni  od otrzymania zawiadomienia na piśmie.

§ 5

- Strony ustalają, że płatność będzie realizowana przelewem po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawianej każdorazowo faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia  rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia;

- za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa obowiązuje od daty zawarcia do dnia ......... (36 miesięcy), chyba że wartość zamówionego faktycznie towaru miałaby przekroczyć wartość wynikającą ze złożonej oferty. Wówczas umowa wygaśnie w trybie natychmiastowym.

§ 9

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu powszechnego wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

§ 11

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy..

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

Zamawiający								Wykonawca

### Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU

w postępowaniu na dostawę gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (Znak sprawy SPZOZEPII/23/22/11)

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

- Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

- W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

w postępowaniu na dostawę gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowtnej w Kościanie (Znak sprawy SPZOZEPII/23/22/11)

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy