Kościan , 15.07.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655120855 we. 218

Do

zainteresowanych przetargiem

na sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji

znak sprawy SPZOZEPII/23/24/11

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu niezawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 500 ml i 5 L?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie etanolu i 1-propanolu, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, czas działania: B, F -1min, MRSA-1min, Tbc-1min, Adeno-2min, HBV-1min, HIV-1min, HCV-30sek, Rota-30sek, Vaccinia-30sek, Noro-1min, HSV-30sek., z możliwością rozszerzenia o wirus Polio, pozytywna ocena użytkowa IMiD oraz opinia z Kliniki Neonatologii? Preparat posiada deklarację zgodności CE. Opakowania 1L ze spryskiwaczem (250L) oraz do 5L (450L), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, który zawiera w swoim składzie powyżej 15% alkoholi?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. 20

# Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, odznaczającego się wysoką skutecznością bójczą na B, F i V (HIV, HBV, HCV, Papowa SV40, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, opinia z oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii, w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem pianowym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Rota, BVDV, Polyoma SV40),– w czasie do 15 minut i stężeniu roboczym do 1%, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, w opakowaniach 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie ogólne

Prosimy o określenie  ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. W przypadku, gdy jednostką miary są opakowania należy przyjąć, iż to orientacyjne (preferowane) wielkości opakowań. Wykonawcy mogą zaoferować inną wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia ( ani mniejszej ani większej  ) z przeliczeniem ilości jako części opakowań ( np. 2,50, 2,75 opakowania z zaokrągleniem w górę trzeciego miejsca po przecinku np. 2,753= 2,75, 2,755=2,76)

Z poważaniem