Załącznik nr 1.4

PAKIET  4.   Formularz cenowo – ilościowy z opisem

SYSTEM STALOWYCH GWOŹDZI SRÓDSZPIKOWYCH- UDOWYCH I PISZCZELOWYCH

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2a | Gwoźdź śródszpikowy udowy i piszczelowy. Udo antegrade/rotegrade. Gwoźdź udowy 9-14 mm, dł. 260-480 mm. Z przeskokiem co 20 mm. Gwóźdź piszczelowy zagięty w części proxymalnej 10 stopni w części dystalnej na wysokości 60 mm od końca gwoździa 4 stopnie. Możliwość bardzo niskiego blokowania – środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony 10 mm i 30 mm od końca gwoździa udowego i 5 mm i 25 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych regli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Jedna skrzynka instrumentarium do 5 rodzajów gwoździ:udo statyczne, dynamiczne, odkolanowe. Piszczel : dynamiczna i statyczna. Stalowe. Komplet (gwóźdź, 3 śruby korowe, zaślepka, śruba kompresyjna) | Szt. . | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 2b | Gwoźdź | szt. | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 2 c | Rygiel | szt. | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 2 d | Śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna | szt. | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

Data podpis i pieczęć wykonawcy