Załącznik nr 1.8

PAKIET  8.    Formularz cenowo – ilościowy z opisem

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA ANATOMICZNA STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Trzpień krótki z modularną szyjka anatomicznych prawy i lewy tytanowy pokryty w 1/3 długości bliżej hydroksyapatytem w 8 rozmiarach długości w zakresie od 100 do 150 mm z modularną częścią szyjkową dostępną w 10 rozmiarach: 3 katy szyjkowo trzonowe 125, 130, 135 stopni, 3 opcje przodopochylenia -7, 0 +7 stopni oraz 2 długościach szyjki ( krótka, długa), umożliwiająca osadzenie głowy w 18 rożnych pozycjach.. -. | szt | 20 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
| 3 | Głowa metalowa o średnicy 22,28 i 32 mm | szt. | 16 |  |  | jw. |
| 4 | Głowa XL metalowa, wysokopolerowana o średnicy 36,40,44 mm | Szt. | 2 2 |  |  | jw. |
| 5 | Głowa ceramiczna o średnicy 28,32,36 mm rosnąca ze wzrostem rozmiaru panewki. | Szt. | 2 |  |  | jw. |
| 6 | Panewka bezcementowa typu Press-fit tytanowa pokryta hydroksyapatytem w wersji bezotworowej lub z otworem pod śruby w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm, skok co 2 mm- z gwintem na obrzeżach tytanowa w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm skok co 2 mm | Szt. | 18 |  |  | jw. |
| 7 | Panewka o strukturze trójprzestrzennej 3D, tytanowa, Press-fit, hemisferyczna umożliwiająca trójprzestrzenną osteointegrację w rozmiarach 44-66 mm 9 skok co 2 mm) | Szt. | 2 |  |  | jw. |
| 8 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji bezokopowa i z z okapem 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych od 22,28 i 36 mm, | Szt. | 16 |  |  | jw. |
| 9 | Wkładka polietylenowa do głów XL wykonana z polietylenu III generacji bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36,40,44 mm | Szt. | 2 |  |  | jw. |
| 10 | Wkładka ceramiczna do głów o średnicy 28,32,36 mm mocowana na metalowym amortyzatorze | Szt. | 2 |  |  | jw. |
|  | X | X | RAZEM |  | jw. |

Wszystkie panewki i wkładki muszą należeć do jednego systemu panewkowego pozwalającego na śródoperacyjny wybór odpowiedniej opcji oraz posiadać jedno wspólne instrumentarium

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy