Kościan, 26.08.2011

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 7

64- 000 Kościan

Fax: 65 5 120-855 w.218

e-mail: zp.spzozkoscian@post.pl

Do zainteresowanych podmiotów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemu ich mocowania

nr sprawy SPZOZEPII/23/27/11

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopusci głowy bipolarne o średnicy zewnętrznej do 72 mm zamiast do 70 mm, zatrzaskiwane na głowę 22 i 28 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści panewki cementowane polietylenowe ze znacznikiem RTG o średnicy zewnętrznej do 56 mm i średnicą wewnętrzną 28 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY