Kościan, 30.08.2011

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 7

64- 000 Kościan

Fax: 65 5 120-855 w.218

e-mail: zp.spzozkoscian@post.pl

Do zainteresowanych podmiotów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemu ich mocowania

nr sprawy SPZOZEPII/23/27/11

# Pytanie 1, pakiet 10, pozycja 11

# Czy Zamawiający dopuszcza płyty do bliższego końca kości piszczelowej

-  boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm,  od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. 
- płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm,  od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Odpowiedź: tak Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 2, pakiet 10, pozycja 13

# Czy Zamawiający dopuszcza płyty do bliższego końca kości piszczelowej

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. 
- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Odpowiedź:  Tak zamawiający dopuszcza

# Pytanie 3, pakiet 5, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 następujące rozwiązania konstrukcyjne:

Poz.2 - Płyta przezkrętarzowa dynamiczna typu LCP stalowa; o kątach 1300, 135o, 1400, 1450, 1500 . otworach: 2,3,4,5,6,8,10,12

długościach: 60 mm, 76 mm, 92 mm, 108mm, 124 mm, 156 mm, 188 mm, 220 mm.

Otwory podwójne, kombinowane (blokująco-kompresyjne) zarówno pod śruby blokowane 5.0 jak i korowe 4.5.

Poz. 3 - Płyta kondylarna dynamiczna 95 o , o 6, 8,10,12,14 otworach i długościach: 114mm, 146 mm, 178 mm, 210mm, 242mm. Otwory pod śruby korowe 4.5

# Poz. 4 - Śruba główna doszyjkowa o średnicy 12.5 mm i długości od 50 – 130 mm, stalowa

# Poz. 5 - Śruba kompresyjna 36 mm długości, stalowa

Poz. 6 – Śruba blokowana, z gwintowaną głową, stalowa, średnicy 5.0, w długościach od 14-90 mm, samogwintujące, zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 4.0 Nm.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza

# Pytanie 4, pakiet 4 pozycja 1-2a do d

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 następujące rozwiązania konstrukcyjne:

poz. 2a Gwóźdź śródszpikowy udowy i piszczelowy.

Udo: Gwoździe śródszpikowe udowe z bocznego wejścia w stosunku do szczytu krętarza większego

Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm w rozmiarach od 60 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe oddzielnie do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem co 1 mm. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym, w średnicy  5,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem co 4 lub 5 mm. Śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne średnicy 6.5 mm w długościach 60-130 mm z przeskokiem co 5 mm.Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm

# Piszczel: Gwoździe śródszpikowe podudziowe kaniulowane i lite

Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

Gwóźdź tytanowy goleniowy, umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie przynasad bliższej i dalszej piszczeli, m.in. 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2 wg klasyfikacji AO. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego oraz kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej (element instrumentarium)

- gwóźdź lity 8, 9 i 10mm, kaniulowany 8-13mm skok co 1mm, o długościach od 255 do 465mm skok co 15mm;

- śruby ryglujące samogwintujące z gniazdem gwiazdkowym- korowe 4,0mm długość 18-80mm skok co 2mm do gwoździa 8 i 9mm oraz korowe 5,0mm długość 28-100mm skok co 2mm do gwoździa 10-13mm

-śruby korowo-gąbczaste (część śruby z gwintem korowym, druga część śruby posiada gwint gąbczasty) średnicy 5,0mm długość 30-90mm skok co 5mm do blokowania w obrębie bliższej nasady piszczeli

- zaślepki kaniulowane 0,5,10 i 15mm oraz zaślepka 0mm do śruby gąbczastej stabilizująca śruby korowo-gąbczaste

# Poz.2b – gwóźdź udowy i piszczelowy wg opisu

# Poz.2c – rygle wg opisu

Poz.2d – zaślepki z przedłużeniem i bez wg opisu

Odpowiedź :Tak zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania konstrukcyjne. Obowiązujące opisy pozycji 2b – 2d  zamieszczone są w pozycji 2 a

ZAMAWIAJĄCY