Kościan , 15.11.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający w celu spełnienia warunków doświadczenia żąda wykazania się poniższymi robotami :

- Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę, adaptację pomieszczeń wraz z pracami związanymi z instalacją gazów medycznych w jednostkach ochrony zdrowia o wartości brutto min. 500 000,00 zł,

- Jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie lub budynku użyteczności publicznej o wartości min. 1500000,00 zł.

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie specjalistycznych okładzin ścian i sufitów sal operacyjnych ze stali kwasoodpornej jest objęte niniejszym postepowaniem i czy tak samo jak w przypadku instalacji gazów medycznych Wykonawcy muszą okazać się doświadczeniem również w tym zakresie w pierwszej lub drugiej z wykazanych robót.

Odp. Wykonanie specjalistycznych okładzin ściennych i sufitów sal operacyjnych ze stali kwasoodpornej nie jest objęty niniejszym postepowaniem i wykonawcy nie muszą się wykazywać doświadczeniem w tym zakresie.

- Prosimy o wyjaśnianie czy polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma odpowiedzialność kontraktową (odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), deliktową ( z tytułu wyrządzenia czynu niedozwolonego) czy obie wymienione?

Odp. Obie wymienione .

- Zgodnie z § 2 wzoru umowy Zamawiający ma przekazać plac budowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w tym terminie przekaże cały plac budowy ?

Odp. Zamawiający potwierdza że w ciągu 7 dni przekaże plac budowy.

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej załącznika nr 2 do SIWZ.

Odp. Załącznik nr 2 jest załączony i obejmuje załączniki od 2.1.1. do 2.9.5.3.

- Prosimy o rozważenie sensu załączenia do oferty kosztorysów ofertowych . Ze względu na to, że wynagrodzenie ma formę ryczałtu i wycena musi być wykonana na podstawie dokumentacji wydaje się że załączenie kosztorysów jest zbędne nie sprzyja środowisku naturalnemu .

Odp. Zamawiający odstępuję od wymogu załączenia kosztorysów ofertowych i poprzestaje na wymogu załączenia do oferty tabel elementów scalonych dla każdej z branż.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………