Kościan , 18.11.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy: przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na zespół przychodni z rehabilitacją leczniczą w warunkach ambulatoryjnych w Śmiglu przy  ul. Mickiewicza 2.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/34/11

Wnoszę o wyjaśnienie i uzupełnienie następujących zapisów SIWZ.

- W projekcie budowlanym punkcie IV opis technologiczny punkcie 6.1 istnieje opis stolarki okiennej PCV, natomiast w przedmiarach nie ma wymiany okien. Proszę o sprecyzowanie czy okna należy wymienić, jeżeli tak proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej.

Odp. Wymiana okien jest poza zakresem robót.

- W projekcie budowlanym punkcie IV opis technologiczny punkcie 6.1 istnieje opis żaluzji lub rolet, które należy zamontować w pomieszczeniach nasłonecznionych. W przedmiarach brak takiej pozycji. Proszę o informację czy rolety też należy wycenić, jeśli tak, to w których pomieszczeniach.

Odp. Montaż żaluzji lub rolet jest poza zakresem robót.

- W projekcie budowlanym punkcie V opis budowlany jest informacja o parapetach. Proszę o informację czy parapety podlegają wymianie. Jeżeli tak proszę o określenie ich ilości.

Odp. Parapety nie podlegają wymianie.

- Na rysunku rzut parteru istnieją 3 pary drzwi do przestawienia ( 2 podwójne w pom. 1.22 i 1 pojedyncze w pom. 1.24), podczas gdy w przedmiarach brak jest przełożenia drzwi w pomieszczeniu 1.24. Proszę o informację czy dane drzwi także podlegają zamianie czy nie należy uwzględniać w kosztorysie tych drzwi.

Odp. Drzwi w pom 1.24 podlegają zamianie i należy wycenić zamianę.

- Proszę o podanie parametrów kurtyny p.poż. w celu dokładnej wyceny.

Odp. Wymiary 1 m x 2 m, odporność ogniowa  EI 60

- Na rzucie parteru instalacji centralnego ogrzewania są 4 grzejniki, a w przedmiarach tylko 3. Czy brakujący grzejnik należy także wycenić?

Odp. Należy wycenić brakujący grzejnik . Należy wycenić również 1 dodatkowy hydrant.

- Czy w projekcie przewidywana jest łazienka dla osób niepełnosprawnych?

Odp. Łazienka dla osób niepełnoprawnych  - pomieszczenie 1.05.

- Na rzucie parteru technologia istnieje zestawienie wyposażenia. Czy podane wyposażenie podlega wycenie?

Odp. Wyposażenie nie podlega wycenie. Wycenić należy tylko pozycje ujęte w przedmiarach.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………