Tytuł: Przetarg na system zamknięty aspiracyjno-próżniowy

Załącznik nr 5: Formularz asortymentowo – ilościowo –cenowy ; przewidywane zapotrzebowanie  na 36 miesiące ,

/

Wymagania konieczne (dotyczy pozycji 1-14) :

- Pobieranie krwi metodą aspiracyjno- próżniową,

- probówki z naklejonymi indywidualnie etykietami,

- Igła na stałe połączona z holderem,

- Probówki wykonane z tworzywa sztucznego ,

- Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta ,

- Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem,

.......................................................

/podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

# Text boxes

| LP. | Nazwa asortymentu opisem | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł | Producent / kraj | Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.4,5- 5 ml śred. do 13 mm |  | szt. | 25000 |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.8- 9 ml śred. do 16 mm |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia poj.2,7- 3 ml śred. do 12 mm |  | szt. | 120000 |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z napylonym EDTA K3 poj.2,7-3 ml średnica do 12 mm, |  | szt. | 130000 |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do koagulacji poj. 3-3,5ml śred. do 12 mm |  | szt. | 35 000 |  |  |  |  |
| 6 | Probówki morfologiczne do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu, heparyna litowa poj.2,7-3 ml |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawkii do gazometrii poj.1-2 ml (pakowane jednorazowo) |  | szt. | 4500 |  |  |  |  |
| 8 | Probówki do OB. Wersja logarytmiczna |  | szt. | 40000 |  |  |  |  |
| 9 | Igły systemowe 20 G x 1 ½ |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 10 | Igły systemowe 21 G x 1 ½ |  | szt. | 230000 |  |  |  |  |
| 11 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflon |  | szt. | 35000 |  |  |  |  |
| 12 | Adapter do podawania leku |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 13 | Motylki systemowe20 G(dł. wężyka 60-80 mm) |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 14 | Motylki systemowe 21 G (dł. wężyka 60-80 mm) |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 15 | Mikrometoda do morfologii z EDTA 100 µl |  | szt. | 25 000 |  |  |  |  |
| 16 | Mikrometoda do biochemii 200 µl |  | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 17 | Mikrometoda do glukozy z fluorkiem sodu 200 µl |  | Szt. | 35000 |  |  |  |  |
| 18 | Mikrometoda z heparyną litową 200 µl |  | szt | 20000 |  |  |  |  |
| 19 | Mikrometoda do OB. 200 µl |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |  |