Kościan , 08.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- Czy zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na urządzenia innych producentów niż wyszczególnione w dokumentacji o tych samych parametrach technicznych?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na urządzenia innych producentów niż wyszczególnione w dokumentacji o nie gorszych parametrach technicznych.

- Zgodnie z projektem rys. Pw_Kon_05 należy wykonać uzupełnienie oraz wzmocnienie stropu poz.2.2, 2.4 oraz poz. 2.5.2 proszę o informacje na jak długo Zamawiający opuści pomieszczenia parteru oraz czy do kosztorysu należy doliczyć, jeśli tak to w którym miejscu prace naprawcze na kondygnacji parteru. Proszę również o wskazanie jakie prace naprawcze należy uwzględnić w cenie oferty.

Odp. Zamawiający i Wykonawca w porozumieniu ustalą termin i czas niezbędny do wykonania wzmocnienia stropu i na ten czas Zamawiający opuści pomieszczenia parteru.  Zamawiający nie przewiduje żadnych prac naprawczych na kondygnacji parteru.

- Proszę o konkretne wskazanie jakie prace należy uwzględnić w kosztorysach w związku z tranzytem instalacji z piwnicy przez wyremontowaną kondygnacje parteru i w którym miejscu kosztorysu należy te prace doliczyć.

Odp. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych prac naprawczych w związku z tranzytem instalacji z piwnicy przez wyremontowaną część parteru.

- W jaki sposób Zamawiający oszacował wartość zamówienia skoro występuje tak duże rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem?

Odp. Już zamieszczona.

- Zgodnie z przedmiarem należy wycenić 11 sztuk drzwi drewnianych - pozycja 125 i 34 sztuki drzwi drewnianych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - poz. 132, łącznie 45 szt. drzwi drewnianych. Zgodnie z projektem należy wykonać 100 sztuk drzwi płytowych, w tym 5 sztuk przeszklonych, 35 sztuk drzwi wyposażonych w kratkę, 12 sztuk drzwi wyposażonych w kratkę i samozamykacz oraz 1 sztukę drzwi wyposażonych w samozamykacz. Proszę o sprecyzowanie ilości i rodzaju drzwi podlegających wycenie.

Odp. Proszę wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki.

- Zgodnie z przedmiarem należy wycenić 63 sztuki drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - poz. 128, 1 sztukę drzwi al. jednoskrzydłowych o odporności EI30 - poz. 133 i jednych o odporności EI60 - poz. 136, łącznie 65 sztuk drzwi. Zgodnie z zestawieniem stolarki należy wykonać 9 sztuk drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszklonych, w tym jedne o odporności ogniowej EI60 i żadnych o odporności EI30. Proszę o sprecyzowanie ilości i rodzaju drzwi podlegających wycenie.

Odp. J.W.

- W projekcie widnieje zapis, iż należy wykonać tabliczki informacji wizualnej, w przedmiarze nie uwzględniono tych prac. Proszę o informacje czy tabliczki informacji wizualnej wchodzą w zakres prac i czy należy je wycenić?

Odp. Tabliczki informacji wizualnej poza zakresem I etapu.

- W punkcie 2 opisu technicznego- Architektura określono, iż przedmiotem inwestycji w zakresie terenu jest:

-przebudowa i budowa dróg wewnętrznych, drogi pożarowej i miejsc parkingowych oraz chodników

-	budowa infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu (instalacje elektryczne zewnętrzne i
kanalizacja deszczowa)

-	założenie zieleni niskiej i nasadzenia zieleni wysokiej (drzewa, krzewy) w tym
przesadzenie zieleni wysokiej w wieku poniżej 10 lat kolidującej z projektowaną
infrastrukturą

Proszę o sprecyzowanie w którym etapie prace te będą realizowane bowiem nie zostały one wymienione w żadnym z etapów.

Jeśli prace te mają być wykonane w I etapie prosimy o uszczegółowienie zakresu i udostępnienie odpowiednich rysunków i opisów. Jeśli prace te mają być wykonane podczas II etapu czy Zamawiający dopuszcza końcowy odbiór wykonanych prac bez przystosowania budynku do aktualnych przepisów ?

Odp. Prace poza zakresem I etapu.

- Czy w związku z tym, iż każda klatka schodowa stanowi odrębną strefę pożarową czy drzwi prowadzące z klatki KI na kondygnacje niższe są dostosowane do aktualnych przepisów, Jeśli nie czy należy je dostosować na tym etapie.

Odp. Drzwi prowadzące z klatki K1 na kondygnacje niższe są dostosowane do aktualnych przepisów.

- Na projekcie Technologii II piętra wymieniono, iż na etapie I ma być budowane pomieszczenie dla gazów medycznych, w opisie technicznym architektury prace te wymienione są w zakresie 2-go etapu. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, czy wszystkie prace związane z pomieszczeniem dla gazów należy przewidzieć na tym etapie?

Odp. wszystkie prace związane z pomieszczeniem do gazów medycznych są poza zakresem I etapu.

- Czy należy uwzględnić koszty składowania gruzu na wysypisku w związku z rozbieranymi elementami stalowymi na elewacji?

Odp. Nie.

- Z odpowiedzi na I zestaw pytań wynika, iż Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów uproszczonych, a tylko tabeli elementów scalonych.

- proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe skoro nie będzie znal cen za wykonanie poszczególnych prac ( np. prace związane z posadowieniem fundamentów dla szybu dźwigowego- nawet projektant nie jest w stanie w chwili obecnej określić jaki będzie zakres prac, dopiero po wykonaniu wykopu będzie widomo co należy zrobić);

- zgodnie z umową § 3 pkt. 1.3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z materiałów własnych - zgodnie z wykazem zastosowanych materiałów w kosztorysie ofertowym. Jeśli Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych nie będzie wiedział z jakich materiałów Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia. Czy w tej sytuacji pozostawia Wykonawcy dowolność w doborze materiałów?

Mimo, iż aspekty ochrony środowiska są nam bardzo bliskie, na dowód czego posiadamy wdrożony system 14001 jednakże mając powyższe na uwadze wnosimy o przywrócenie do siwz wymogu załączania kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów. Tylko tak przygotowane oferty pozwolą zamawiającemu dokonać porównywalnej oceny ofert.

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………