Kościan , 13.01.2012 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Znak: SPZOZEPII/23/01/12

Odpowiedzi na pytania

Pakiet nr 1, pozycja 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobody 7 metrową, w stanie rozciągnięcia 25m?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści opaski z czasem wiązania 5 – 6 min?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 8 cm pakowane a’20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 8 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 9 cm nadające się do sterylizacji?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę bawełnianą 45 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę bawełnianą  4 W 45 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę bawełnianą  4 W 45 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści plaster z włókniny 50% poliester + 50% miazga drzewna, bez perforacji, ale łatwy do dzielenia bez nożyczek?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips w rozmiarze 8 cm x 3m?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips w rozmiarze 15 cm x 3m?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 12 - 15

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny przylepiec włókninowy w formie taśmy

- Wykonany z hydrofobowej włókniny

- Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą

- Elastyczny - opatrunek pokryty taśmą jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia sobodę ruchów

- Łatwy do zamocowania na skórze

- Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą

- Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego z oznaczeniem

graficznym – tj.; podziałką metryczną, ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację oraz dzielenie taśmy

- Taśma jedna sztuka o długości 10 m pakowana w kartonik - dyspenser

- Rozmiary:

- pozycja 12 - 2,5 cm x 10 m

- pozycja 13 – 5 cm x 10 m

- pozycja 14 – 10 cm x 10 m

- pozycja 15 – 15 cm x 10 m

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 16 - 20

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 16 - 20 z pakietu 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 x 7 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8 x 10 cm bez ramki?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 22

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie jednostkowe a’3 sztuki, opakowanie handlowe a’50 sztuk? Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie właśnie tak pakowanych pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 23

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli plaster tkaninowy czy włókninowy?

Odp. Włókninowy

Pakiet nr 2, pozycja 24

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 24 z pakietu 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’25 sztuk?

Odp. Tak, z przeliczeniem opakowań do dwóch miejsc poprzecinku.

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 W?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 W?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy nie pakowane indywidualnie w ramach opakowania jednostkowego a’ 3 sztuki?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 12 - 14

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 - 14 z pakietu 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 15 - 16

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 15 - 16 z pakietu 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 15 x 30 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 45 x 48 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 51 x 55 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 30 x 36 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 45 x 21 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 40 x 35 cm?,

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 15 x 21 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 20 x 26 cm?

Odp. Nie.

Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar Zamawiający zmieni zapis §6 punkt 2 na 20z ł w zamian 50 zł?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 19 z pakietu 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów z gazy (serwety, kompresy, tupfery, setony) sterylizowane Tlenkiem Etylenu, którego zastosowanie może wiązać się z ryzykiem pozostawania tlenku etylenu?

Odp. Nie dopuszcza, zgodnie z uwagą w pakiecie nr 1.

Zamawiający modyfikuje pakiet 1.6. i jako obowiązujący zamieści na stronie internetowej.

Pakiet 1, poz. 8-10:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’2szt. Cena w formularzy podana będzie 
za jedną sztukę wyrobu.

Odp. Tak.

Pakiet 1, poz. 14:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i czy wymaga podkładów ginekologicznych 
w rozmiarze 34cm x 9cm x 10szt?

Odp. Tak, popełnił omyłkę pisarską i wymaga 34cm x 9cm x 10szt.

Pakiet 1, poz. 8-10:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych na tubusie wykonanym z materiału 
nie ulegającego zniszczeniu lub deformacji,  podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku, np. z tworzywa sztucznego z perforacją?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

Dot. projektu umowy:

Zamawiający nie precyzuje dnia roboczego w trybie wyjaśnienia SIWZ, czy wówczas sobota będzie uważana również za dzień roboczy. Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na proponowane pytanie pozwoli więc faktycznie wydłużyć obowiązujące nas terminy umowne o jeden dzień przypadający w sobotę.

Odp. Jeżeli dostawa przypadnie na sobotę, niedzielę lub święto to dniem dostawy będzie najbliższy po tym terminie dzień pracy zamawiającego.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY