Kościan , 21.05.2012 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów szewnych

Znak: SPZOZEPII/23/10/12

Odpowiedzi na pytania

Pakiet nr 1 i 3

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość składania ofert na poszczególne grupy nici chirurgicznych                          tj. poszczególne zadania w Pakietach 1 i 3.

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietów tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnego pakietu Zadania nr 5, 6, 8, 10  (Pakiet nr 2 ) ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert w poszczególnych zadaniach i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1 i 3

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymagana jest długość nici 70 cm dopuści nici o długości 75 cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet Nr 1, Zadanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skreślenie z w/w zadania przymiotnik „antybakteryjny”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wykreśli przymiotnika „antybakteryjny” ponieważ ze względu na swoje potrzeby takiego produktu oczekuje.

Pakiet Nr 3, Zadanie 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli opisując igłę jako SR.

Odp. Nastąpiła pomyłka winno być „SH”

Pakiet Nr 3, Zadanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skreślenie z w/w zadania przymiotnik „antybakteryjny”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wykreśli przymiotnika „antybakteryjny” ponieważ ze względu na swoje potrzeby takiego produktu oczekuje.

Pakiet Nr 3, Zadanie 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu i dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o wydłużonym okresie podtrzymywania tkanek?

Odp. Zamawiający oczekuje produktu opisanego w SIWZ.

Pakiet Nr 3, Zadanie 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu syntetyczne szwy chirurgiczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet Nr 3, Zadanie 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu nici chirurgiczne, naturalne, niewchłanialne, jedwabne, sterylne, plecione, powlekane.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 8 poz. 2 przy odpowiednim przeliczeniu również na długość nici 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie wyraża, zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 8 poz. 3 przy odpowiednim przeliczeniu również na długość nici 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 8 poz. 4 przy odpowiednim przeliczeniu również na długość nici 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 9 poz. 6 również na wielkość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.  Tak wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 9 poz. 7 również igłę okrągłą o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.  Nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 9 poz. 7 również na igłę o krzywiźnie ½ koła i wielkości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.  Nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wykreśli/wyłączy z Zadania 9 pozycję 6 i 7?

UZASADNIENIE: Wykreślenie/wyłączenie w/w pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać znacznie lepsza cenę na zapotrzebowane szwy. Ponadto Zamawiający nici z pozycji 6 i 7 potrzebuje w niewielkiej ilości.

Odp.  Nie wykreśli  zgodnie z SIWZ.

Prosimy o dodanie w umowie w§2 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów"

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia

znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 1 ust ust. 2

Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT, Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy § 4 ust ust. 3-4

Odp. Zamawiający nie wykreśli w/w zapisów.

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 8

W przypadku opóźnienia w płatności wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe

Odp. Zamawiający nie zmieni zwłoki na opóźnienie.

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 9

Zmiana ceny brutto w stosunku do oferowanej może nastąpić niezależnie od okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu /zmiana cen urzędowych, zmiana kursów walut, zmiana stawki podatku VAT. Zmiany te wejdą w życie z dniem wejścia aktu prawnego wprowadzającego w/w zmianę."

Odp. Zamawiający podtrzymuję zapisy SIWZ.

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust. 1

Strony   ustalają,   że  w  razie   niewykonania   lub   nienależytego  wykonania   umowy obowiązywać będą kary umowne.

a/Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości: a/1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką nie mniej niż 50 zł , za każdy dzień zwłoki jeżeli materiały nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności ,za które odpowiada wykonawca,

b/1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką nie mniej niż 50 zł , za dostarczenie materiałów w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe) - za każdy dzień do chwili dostarczenia zamawiającemu materiałów w ilości zamówionej

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy ,§ 6 ust 2,3

Odp. Zamawiający nie zmodyfikuje umowy.

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust 4

W przypadku nie dostarczenia zamawianych produktów z winy Wykonawcy, Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach

Odp. Zamawiający nie zmodyfikuje umowy

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust 7

Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenia kary umownej wynikającej niniejszej umowy z wierzytelności wzajemnych, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?

Odp. Zamawiający żąda dostaw sukcesywnych i będzie zamawiał w przypadku bieżących potrzeb.

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 6 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób:

„Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne.

- Wykonawca  zapłaci zamawiającemu  kary umowne  w wysokości:

  - 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy jednak nie mniej niż 25 zł , za każdy dzień zwłoki jeżeli materiały  nie zostały  dostarczone w terminie z powodu okoliczności , za które odpowiada wykonawca,

  - 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy jednak  nie mniej niż 25 zł , za dostarczenie materiałów w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe) – za każdy dzień do chwili dostarczenia zamawiającemu materiałów w ilości zamówionej”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 6 ust. 4 projektu umowy w następujący sposób:

„W przypadku nie dostarczenia zamawianych produktów i nie poinformowania zamawiającego               w formie faksu o wykonawcy  który będzie uzupełniał ten brak , zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia brakującego a niezbędnego asortymentu u dowolnego wykonawcy dysponującego tym lub równoważnym asortymentem , który wykona dostawę w możliwie najbliższym terminie. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy za dotychczasowe dostawy zgodnie z umową , różnicę wynikłą z cen umownej wynikającej z niniejszej umowy i  ceny faktycznej  dostawy wraz z kosztami poniesionymi przy jej realizacji . Jednocześnie Zamawiający oświadcza , że umniejszy ilości przewidywane umową o ilości  zrealizowane u innego dostawcy obciążając  wykonawcę karą w wysokości 5 %  wartości brutto niezrealizowanej zgodnie z umową dostawy nie mniej jednak niż 100 zł.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby resorbowalny oksydowany celulozowy materiał hemostatyczny, zbudowany z naturalnej nieregenerowanej celulozy w Pakiecie nr 2 posiadał dodatkowo następujące cechy:

• wartość ph poniżej 3,

• wykazywała działanie bakteriobójcze na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach,

• produkt nieżelujący, umożliwiający repozycjonowanie,

• czas wchłaniania 7-14 dni ?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 2 gąbki pakowane a’12 ?

Odp. Nie wymaga.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 gąbki pakowane a’12 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Dopuszcza z przeliczeniem do dziesiątej części opakowania.

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze 5 x 7,5cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy w op. a’20 sztuk?

Odp. Dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy w op. a’10 sztuk?

Odp. Dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 1, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 12,  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 2, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 5, Zadanie nr 6 oraz Zadanie nr 10 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 8, pozycja 1 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości saszetek?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 9, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, Zadanie nr 9, pozycja 6-7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 Zadanie 2 dopuści syntetyczne szwy chirurgiczne niewchłanialne, jedno włókno we z polipropylenu dedykowane kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 Zadanie 3 dopuści szwy bez powleczenia antybakteryjnego, zachowujące zdolność podtrzymywania tkanek na poziomie 80% po dwóch tygodniach lub zgodzi się na wyłączenie tego Zadania do osobnego pakietu z uwagi na fakt, iż nici z powleczeniem antybakteryjnym znajdują się w ofercie tylko jednego producenta i ograniczają konkurencję w tym Pakiecie, co nie pozwala Zamawiającemu w uzyskaniu korzystnej oferty cenowej?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 Zadanie 3 dopuści:

- poz. 1,2,7-11- długość nici 75cm?

- poz.1,2-długość igły 3 Omm?

- poz.4,6,12 - długość igły 37mm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 zadanie 1 dopuści syntetyczne szwy wchłaniane z kwasu glikolowego i mlekowego - równoważne do wymaganych w tym Zadaniu?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 1 dopuści:

- poz. 12 - długość nici 150cm pętla - reszta parametrów bez zmian? Lub

- poz.12 - długość igły 65mm, długość nici 150cm - reszta parametrów bez zmian?

Odp. Nie dopuszcza

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 2 dopuści:

-poz.3 - długość nici 150cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 3 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, o okresie  wchłaniania do 56 dni o długości 75cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 4 dopuści szew syntetyczny monofilamentowy z poliglikonatu o czasie wchłaniania do 180 dni ?

Odp.  Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 4 dopuści:

- poz. l - grubość nci „1" - lub wyłączenie do osobnego Pakietu?

- poz.2 - długość nici 75cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 5 i 6 dopuści nici wykonane z poliglikonatu bez powleczenia  
antybakteryjnego oraz:

- poz. 1 - długość igły 26mm, długość nici 75cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 7 dopuści długość nici 75cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 8 dopuści:

- poz. 1 - długość nici 250cm?

- poz.2 - długość nici 300cm?

- poz.3 - nić wykonana z poliestru, pleciona, długość 150cm?

- poz.4 - długość nici 238cm?

- poz.5 - długość nici 360cm?

- poz.6 - długość nici 250cm ?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 9 dopuści:

poz.2,3 - długość igły 25mm?

poz.5 -  długość igły 20mm

poz.6,7 - długość igły 39mm?

Odp. Tak. Dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie 10 poz.1 dopuści długość nici 250cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 zadanie 9 pozycja 2, 3 igły o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian ?

Odp. nie wyraża zgody.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu 3 zadania 9 i utworzenie z niego osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyłączy zadania 9 tworząc osobny pakiet.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY