Pakiet nr V

### Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów

Przewidywana wielkość zamówienia na 18 miesięcy

| L.p | Charakterystyka preparatu Zakres działania | Opakowanie | Ilość roztworu | Ilość opakowań wynikająca z przeliczenia ilości zamawianej | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat bez zawartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglan sodu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i inkubatorów. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Pozytywna opinia IMiDz w zakresie dezynfekcji inkubatorów. Czas działania B,F,V- 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE | Wiad. 2 kg | 30 kg |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i giętkich endoskopów oparty na kwasie nadoctowym. W płynie z aktywatorem w płynie. Działający na bakterie,grzyby, wirusy(Adeno,Polio ), Tbc w czasie do 10 minut;spory w czasie do 45 min z paskami testowymi. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But ( 225 ml+210 ml) lub 5 L | 6900 L |  |  |  |  |
| 3. | Preparat enzymatyczny do mycia wstępnego wszystkich rodzajów narzędzi medycznych i giętkich endoskopów, w postaci koncentratu. Zawierający środki powierzchniowo czynne i fosforany, zawierający związki chroniące przed korozją. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie 0,5%-2% w czasie 5-10min. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But. 1L-2L | 380 L |  |  |  |  |
| 4. | Preparat w koncentracie , trójenzymatyczny, do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Działający na bakterie ( łącznie z Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV) – czas do 15 min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.. Posiadający dobrą tolerancję materiałową i inhibitory korozji. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But. 5 L | 170 L |  |  |  |  |
| 5. | Preparat zawierający dwuaminę kokosprorylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich. Nie zawierający aldehydów,fenoli, QAV,alkoholi aktywnego tlenu i biquanidyny. Aktywny wobec bakterii, Tbc, grzybów,wirusów w czasie 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradżwiękowych. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But. 1 L . | 65 L |  |  |  |  |
| 6. | Pianka przeznaczona do mycia oraz wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, zapobiegająca wysychaniu brudnych narzędzi,o przyjemnym zapachu. Zawierająca w składzie propyloamininę oraz inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B,F,drożdżaki,V( HBV,HCV, HDV,HIV,Vaccinia) -15 min Tbc-30 min. Wymagany jest spryskiwacz do każdej butelki. | But. 1000 ml | 30 L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Opakowania muszą posiadać miarki lub pompki umożliwiające przygotowanie prawidłowego stężenia preparatu.

Data podpis i pieczęć wykonawcy

……………………………………