Kościan , 19.07.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655120855 we. 218

Do

zainteresowanych przetargiem

na sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji

znak sprawy SPZOZEPII/23/18/12

Pakiet nr VII

Dotyczy Pakietu nr VII- Sterylny zamknięty system higieny rąk:

- Czy Zamawiający w Poz. 2 Czy Zamawiający wymaga preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wykazującego działanie wirusobójcze do poziomu wirusa Polio 1 i Adeno 5? Europejski Komitet Normalizacyjny /CEN/ spośród olbrzymiej liczby wirusów należących do różnych grup wybrał te wirusy jako obligatoryjne organizmy testowe. Drobnoustroje chorobotwórcze często przenoszone są przez ręce personelu medycznego zabrudzone materiałem zakaźnym, czego można uniknąć poprzez zastosowanie środka o maksymalnej wirusobójczości.

Odp. Tak.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby jednorazowe worki z opisanymi preparatami nie były dodatkowo opakowane w materiały nasiąkliwe tj. np. papier, karton, stwarzające ryzyko namoknięcia i źródła pożywki dla drobnoustrojów chorobotwórczych.

Odp. Tak, worki bez dodatkowego opakowania.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty posiadające w swoim składzie konserwanty, które często są przyczyną alergii i podrażnień skóry?

Odp. Nie dopuszcza.

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dozowników  łatwych w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości, wykonanych z trwałego tworzywa z przeźroczystą obudową, pozwalającą na identyfikację dozowanego preparatu?

Odp. Tak.

- Pakiet nr IV poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH 7-9?

Odp. Tak.

- Pakiet nr IV poz. 2

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH 7-9?

- Pakiet nr IV poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego w składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru,  o pH 7-9?

Odp. Tak.

- Pakiet nr IV poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego w składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru,  o pH 7-9?

Odp. Tak.

- Pakiet nr V poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu gotowego do użycia, z możliwością stosowania przez 7 dni, po odpowiednim przeliczeniu ilości preparatu?

Odp. Tak.

- Pakiet nr V poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego enzymy, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, do mycia wstępnego wszystkich rodzajów narzędzi medycznych i giętkich endoskopów, w postaci koncentratu? Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, stężenie przy normalnym zanieczyszczeniu 0,5-1% w czasie 3 minut. Produkt posiada deklarację CE.

Odp. Tak.

- Pytanie ogólne

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić w Formularzach cenowych. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Zgodnie z zasadami matematyki.

- Dotyczy Pakietu 1  Poz. 1 i Poz. 2  Preparaty do dezynfekcji mycia i dezynfekcji rąk i skóry.

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia skóry i rąk  o pH fizjologicznym 5,5.  Zawierający dodatkowe substancje chroniące skórę. Dla osób o wrażliwej skórze, sprzyja w leczeniu chorych partii skóry. Służący również do mycia i kąpieli dzieci, niemowląt - posiadający pozytywną opinię IMiD,  zarejestrowany jako Kosmetyk ?

Odp. Tak.

- Dotyczy Pakietu 1  Poz. 3 i Poz. 4  Preparaty do dezynfekcji mycia i dezynfekcji rąk i skóry .

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy oparty o etanol i 1-propanol (o zawartości alkoholi do 65%), przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o pH ok. 7. Preparat zawierający dodatki pielęgnujące: pantenol, allantoinę i bisabolol. Hipoalergiczny, regenerujący, nawilżający, wygładzający skórę i wspomagający gojenie się ran i pęknięć, Pozytywna opini. B,Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes Simplex, Vaccinia, Norwalk). Produkt leczniczy?

Odp. Tak

- Dotyczy Pakietu 4 Poz.1. i Poz.2   Preparaty do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami .

Czy Zamawiający dopuści preparat bezbarwny do odkażania  i odtłuszczania skóry przed pobieraniem krwi, punkcjami, biopsjami, zastrzykami, zaopatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów chirurgicznych, o przedłużonym efekcie działania, nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, przebadany dermatologicznie, nie powodujący reakcji alergicznych, posiadający dobre właściwości odtłuszczające,  oparty o etanol i 2-propanol, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi, o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. O spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V(HBV, HIV, Rota, Vaccinia, Polio)Produkt leczniczy? Preparat, który chcemy Państwu zaoferować można stosować u noworodków i niemowląt.

Odp. Tak.

- Dotyczy  Pakietu 4 Poz 3 i Poz 4   Preparaty do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami .

Czy Zamawiający dopuści preparat barwiony do odkażania  i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, o przedłużonym efekcie działania, nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, przebadany dermatologicznie, nie powodujący reakcji alergicznych, posiadający dobre właściwości odtłuszczające, oparty o etanol i 2-propanol. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach operacyjnych, szybko schnący, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. O spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V(HBV, HIV, Rota, Vaccinia, Polio)Produkt leczniczy? Preparat, który chcemy Państwu zaoferować można stosować u noworodków i niemowląt.

Odp. Tak.

- Dotyczy Pakietu 6 Poz1 i Poz 2 Preparaty do dezynfekcji  powierzchni i sprzętu.

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy oparty o 1-propanol i QAV, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, o pH ok.7. Czas działania: B (MRSA),Tbc, F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno, Vaccinia) –  1 minuta, B, Tbc, F, V (polio)-  10 minut.

Preparat  alkoholowy niezawierający aldehydów i alkiloamin. Wyrób medyczny klasy IIA ? Preparat, który chcemy Państwu zaoferować można stosować w pionie żywieniowym.

Odp. Tak.

- Dotyczy Pakietu 6 Poz 3 Preparaty do dezynfekcji  powierzchni i sprzętu.

Czy Zamawiający dopuści preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń z aplikatorem pianowym, bez zawartości aldehydów i alkiloloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych raz do głowic USG. W wersji bezzapachowej i zapachowej. Wyrób medyczny klasy IIA.  Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A)- do 2 min, Tbc-3 min, Polioma-5 min?

Odp. Tak.

- Dotyczy Pakiet nr VII poz. 1,2,3.

W związku z faktem, iż na rynku medycznym nie istnieją żadne inne systemy zamknięte w opakowaniach 700 ml pasujące do stosowania w systemie Sterisol poza systemem Sterisol - zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do oceny produktów spełniających wymogi siwz, które charakteryzują się lepszymi właściwościami użytkowymi niż produkty opisane w siwz, konfekcjonowane są w hermetycznie zamknięte jednorazowe opakowania, które są czyste mikrobiologicznie (sterylne) z podwójną zastawką zwrotną uniemożliwiającą wtórną kontaminację w opakowaniach o pojemności 800 ml. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą wielkość opakowania preferuje ściśle określone preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich w wybrany przez Zamawiającego sposób ( w istniejące otwory lub zamontowanie w sposób nie wymagający wiercenia na wodoodporny profesjonalny przylepiec) przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie na koszt Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

Z poważaniem