Pakiet 10

PŁYTKI TYTANOWE DO NASAD KOŚCI PROMIENIOWEJ, LOKCIOWEJ,  RAMIENNEJ i DO KOŚCI STRZAŁKOWEJ

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Płytki tytanowe do nasady dalszej kości dłoniowe, skośne, grzbietowe, podgięte anatomicznie prawe i lewe. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, możliwość wielokątowego ustawienia śruby. Ilość otworów w części dalszej od 3 do 5, w tym otwór owalny | szt. . | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3. | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej Blokowana, wielokątowa, tytanowa, anatomiczne uformowanie; otwory w trzonie z otworem owalnym | Szt. | 1 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 4. | Płytka do wyrostka łokciowego Blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości Ilość otworów 8-12; | szt | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5. | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej Blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości 14 otworów w cz. bliższej 4-6 otworów i otwór owalny w cz. dalszej Długość 89-105mm Ilość otworów 8-12; | Szt. | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6. | Płytka do dalszej nasady k.ramiennej po stronie przyśrodkowej,grzbietowej promieniowej, grzbietowo bocznej; prawa i lewa;blokowana,tytanowa, wielokątowa, możliwość modelowania płytki | szt | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7. | Plytka szponowata do kości strzałkowej Otwory 5 – 12; długość 46mm -102mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki | szt | 4 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 8. | Plytka prosta rewizyjna do części trzonowej kości Otwory 7-11, 2 owalne; długość 83mm -140mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki | Szt. | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 9 | Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe. | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 10 | Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 do 50 mm, tytanowe. | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 11 | Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 12 | Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 mm do 40 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 13 | Śruby do tkanki gąbczastej, blokowane, wielokierunkowe, tytanowe, samogwintujące, Długość 12mm do 50mm Średnica 3,0mm | szt | 10 |  |  |  |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

Data podpis i pieczęć wykonawcy