Pakiet 16

Całkowita bezcementowa endoproteza stawu skokowego

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Trzyelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładka polietylenowa. element piszczelowy - bezcementowy , wykonany ze stopu chromowo - kobaltowego z krótkim trzpieniem śródkanałowym . Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocoat. 6 wielkości komponętu. Powierzchnia styku z komponentem polietylenowa płaska wypolerowana. element skokowy - bezcementowy, anatomiczny wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego w 6 rozmiarach. Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocat. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym polerowana z wycięciem zabezpievczajacym przed zwichnięciem. komponent polietylnowy o różnei grubości(3,5,7,9,ll mm), nie mocowany z pozostałymi elementami. niezbędne wymagane narzędzie :piła posuwisto zwrotna | Kpl. | 5 |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę

produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów

z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy