PAKIET NR 1.7. / Test do wykrywania narkotyków (dostawa na 12 miesięcy)
l.p	NAZWA BADANIA/METODA	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Ilość opakowań	Nr katalog. / oferenta	Jednostkowa cena / brutto opakowania (zł)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1	Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania narkotyków i leków w moczu min 12 parametrowe	Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę	200	ozn

Podać, w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
1	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U z 2004r.nr 93 poz 896)	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, naleaży dostarczyć dokument potwierdzajacy znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
3	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 3 listopada 2004r.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2004 nr 251 poz2515) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
4	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
5	Nazwy odczynników oraz instrukcje wykonania w języku polskim	tak/nie
6	Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników	tak/nie
7	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”	tak/nie
8	Trwałość odczynników min 6 miesięcy	tak/nie
9	Testy do narkotyków (zestaw) powinny dawać możliwość oznaczania następujących narkotyków: amfetamina (czułość analit.: min 1000ng/ml), barbirturany (czułość analit.: 300 ng/ml), benzodiazepiny (czułość analit. 200 ng/ml), kokainy (czułość anal.: 300ng/ml), metadonu (czułość analityczna 300ng/ml), THC (czułośc analit. 50ng/ml), TCA (czułość analit. 1000ng/ml), oksykodon (czułośc analit. 100 ng/ml), ekstaza (500 ng/ml), metamfetamina (czułość analit. 1000 ng/ml), opiaty ( czułość analit. 300 ng/ml), fencyklidyna (czułość anlalit. 25 ng/ml)	tak/nie
10	Płytka testowa jest zaopatrzona w wewnętrzną kontrolę działania testu	tak/nie
Trzykrotna reklamacja odczynnika skutkuje odstąpieniem od umowy / Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty

Data podpis i pieczęć wykonawcy
………………………………………..