PAKIET NR 1.10. / Test do półilościowego oznaczenia w surowicy/osoczu prokalcytoniny / (dostawa na 12 miesięcy )
l.p	NAZWA BADANIA/METODA	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Ilość opakowań	Nr katalog. / oferenta	Jednostkowa cena brutto opakowania / (zł)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j. miary
1.	Test immunochromatograficzny B.R.A.H.M.S PCT-Q w kasetce do półilościowego oznaczenia prokalcytoniny w surowicy ludzkiej i osoczu	Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. / Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.	250	ozn

Podać, w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
1	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U z 2004r.nr 93 poz 896)	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, naleaży dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
3	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 3 listopada 2004r.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2004 nr 251 poz2515) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
4	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
5	Nazwy odczynników w języku polskim	tak/nie
6	Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników	tak/nie
7	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”	tak/nie
8	Trwałość odczynników min 6 miesięcy (w temp 2-8st.Celcjusza)	tak/nie
9	Wykrywalność testu poniżej 0,5ng/ml	tak/nie
10	Test półilościowy z zakresami stężeń: poniżej 0,5ng/ml, 0,5ng/ml-2,0ng/ml, 2,0ng/ml-10ng/ml, powyżej 10 ng/ml odczytywanymi za pomocą kart referencyjnych dołączonych do kasetek	tak/nie
Trzykrotna reklamacja odczynnika skutkuje zerwaniem umowy / Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty

Data podpis i pieczęć wykonawcy
………………………………………..