Pakiet nr.2.1.
Sprzęt sterylny jednorazowy, szkiełka, sprzęt zużywalny, wymazówki: planowane zużycie na 12 miesięcy oraz Pipeta automatyczna 

	Lp
	Nazwa produktu
	Cecha dodatkowa
	zamówienie
	Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części 

(1)
	Cena jednostkowa brutto opakowania

(2)
	Wartość brutto 

=(1 x 2)
	Producent 

	
	
	
	Ilość 
	Jednostka miary
	
	
	
	Nr katalogowy producenta

	1.
	Eza bakteriologiczna sterylna10 ul plastikowa
	Pakowana max.po 20 szt. 
	3000
	szt
	
	
	
	

	2.
	Eza bakteriologiczna 1 ul. Plastikowa, sterylna
	Pakowana max.po 20 szt


	4000
	szt
	
	
	
	

	3.
	Probówka polistyrenowa sterylna  okrągłodenna 11 ml bez podziałki i bez naklejki z nakrętką
	
	1000
	szt
	
	
	
	

	4.
	Probówka polistyrenowa sterylna stożkowa z korkiem 11 ml z naklejką
	
	100
	szt
	
	
	
	

	5
	Pipeta Pasteura PE

o poj 3 ml, jałowa z podziałką 
	Pakowana max.po 5 szt (podziałka co 0,5ml)
	100
	szt
	
	
	
	

	6
	Szkiełka podstawowe nieszlifowane
	Pakowane po 50 szt
	1000
	szt
	
	
	
	

	7
	Szkiełka nakrywkowe
	20x20 mm
	3000
	szt
	
	
	
	

	8


	Szkiełka podstawowe 26x76 mm z polem do opisu
	Pakowane po 50 szt


	500


	szt


	
	
	
	

	9
	Końcówki o poj do 200 ul pakowane w raku
	Końcówki pakowane w raku  po 96 sztuk

końcówki współpracują z pipetą automatyczną
	10
	opakowań
	
	
	
	

	10 
	Pipeta automatyczna
	Zmienna objętość od 10-100 ul. z wyrzutnikiem końcówek
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	11
	Wymazówki drewniane 150 mm z wacikiem bawełnianym sterylne
	Pakowane indywidualnie
	3000
	szt
	
	
	
	

	12
	Wymazówki plastikowe z wacikiem w probówce sterylne (suche)
	
	200
	szt
	
	
	
	

	13
	Wymazówki transportowe bez węgla (podłoże AMIES)
	Klasa czystości IIA
	2000
	szt
	
	
	
	

	14


	Wymazówki transportowe z węglem (podłoże AMIES)
	Klasa czystości IIA


	500


	szt


	
	
	
	

	15
	Wymazówki okulistyczne z wacikiem  w probówce sterylne
	
	100
	szt
	
	
	
	

	16


	Wymazówki  z tworzywa sztucznego przeznaczone dla wirusów suche w probówce
	
	200


	szt


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Warunki konieczne:

· Trwałość w\w materiałów min 22 tygodnie od daty dostarczenia do laboratorium

· Termin realizacji max. 7 dni

· Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia,
· Wymazówki transportowe zapewniają przeżywalność szczepów przez minimum 48 godzin,
	
	Cena netto
	Cena brutto

	X
	
	


Data podpis i pieczęć wykonawcy
………………………………………..
3

