Pakiet nr 2.7.

Materiały potrzebne do uzyskiwania atmosfery beztlenowej

planowane zużycie na 12 miesięcy

| L.p | Nazwa | Cecha dodatkowa produktu | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ilość | Jednostka miary |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do otrzymywania atmosfery beztlenowej | Pakowany max. Po 20 szt | 6 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Słój o pojemności 2,5 l do hodowli w atm.beztlenowej |  | 1 | szt |  |  |  |  |

Wymagania konieczne do zestawu do uzyskiwania atmosfery beztlenowej:

    - Data ważności musi znajdować się  na zewnętrznym i wewnętrznym opakowaniu

    - Wkłady pakowane każdy osobno

    - Różnica w wielkości wkładu  oraz kolorystyce zewnętrznego opakowania w celu eliminacji błędu

    - Saszetki przeznaczone do hodowli w torebkach plastikowych z zaciskaczem

    - W zestawie znajdują się torebki z zaciskaczami.

    - Zestawy tzw. suche-bez użycia wody.

    - Data ważności  minimum 24 miesiące

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

|  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..