Pakiet nr 2.8.

Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )– planowane zużycie na 12 miesięcy

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 2. | Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR | Zestaw zawiera max.30 oznaczeń | 30 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 3. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-G(kompletny zestaw z enzymem) | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 100 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus gr.B | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 100 | oznaczeń |  |  |  |  |

Wymagania konieczne:

    - Metodyka wykonania w języku polskim

    - Wskazania dotyczące warunków przechowywania

    - Termin ważności minimum 6 m-cy

    - Czas wykonania testu maksymalnie  15 minut

    - Termin realizacji max. 7 dni

    - Możliwość zamówienia telefonicznego

    - Testy  muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesin

    - Test do wykrywania Staphylococcus aureus powinien posiadać możliwość badania

CF (clumping factor), białka A , receptora otoczkowego

    - Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do  różnicowania paciorkowców

    - Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- dokumenty potwierdzające w\w wymagania

|  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..