PAKIET  nr 2.12.
Test immunochromatograficzny do oznaczania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile 

	lp
	Nazwa testu
	Wielkość opakowania
	ilość
	Jednostka miary
	Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części 

(1)
	Cena jednostkowa brutto opakowania

(2)
	Wartość brutto 

=(1 x 2)


	Producent

Nr katalogowy producenta

	1
	Test do wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile
	Max. 25 testów
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	


Wymagania konieczne:

1. Metodyka wykonania w języku polskim

2. Wskazania dotyczące warunków przechowywania

3. Termin ważności minimum 6 m-cy

4. Testy pakowane hermetycznie, zawierają pochłaniacz wilgoci

5. Wykrywalność: toksyna A- min. 0,63 ng\ml

6. Wykrywalność toksyna B-min.0,16 ng\ml

7. Wykrywalność GDH-0,8 ng\ml

8. Termin realizacji max. 7 dni 

           Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności

2. Kopia oryginału certyfikatu jakości

3. dokumenty potwierdzające w\w wymagania

	Cena netto
	Cena brutto

	
	


Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..
1

