SPZOZEPII/23/19/12

Kościan , 01.08.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/19/12

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych do oznaczania narkotyków z punktem odcięcia dla benzodiazepin wynoszącym 300 ng/ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów kasetowych do oznaczania narkotyków z punktem odcięcia dla benzodiazepin wynoszącym 300 mg/ml.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1.2. Szybkie testy, poz. 3 wymaga dostarczenia  kontroli dodatkowej  w celu potwierdzenia wiarygodności wykonywanych badań ?

Odp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia kontroli dodatkowej .

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1.9. dopuści zestaw jak w załączonej instrukcji?

Odp. Ni, zgodnie z siwz.

- pakiet 1.1

Jeżeli odczynniki lub drobny sprzet nie klasyfikują  się jako wyroby niebezpieczne zgodnie z :

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 88/378/EWG

- Dyrektywa 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku)

czy zamawiający dopuszcza załączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego powyższe?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- do pakietu nr 1.1 do pozycji 1”zestaw krwinek wzorcowych PBS Vera do układu AB0 (A1, B, 0 ) stężenie 10%”

W jakiej metodzie krwinki musza być gotowe do użycia: probówkowej czy szkiełkowej?

Odp. Szkiełkowej.

- do pakietu nr 1.1 –pozycja 8 „Standard anty-D”

Czy Zamawiający dopuści odczynnik o pojemności 5 ml w ilości 20 sztuk ,który po otwarciu jest stabilny przez okres 3 miesięcy?

Odp. Nie dopuszcza

- do pakietu nr 1.1

Czy w rubryce nr ILOSC OPAKOWAN można wpisać ilość pełnych opakowań  handlowych?

Odp. Należy wpisać ilość opakowań z matematycznym  zaokrągleniem do setnej części opakowania.

- do pakietu nr 1.1

Wnosimy o zmianę wymagania cyt:”Trzykrotna reklamacja odczynnika skutkuje zerwaniem umowy” na trzykrotna uzasadniona  rozpatrzona w terminie określonym w umowie skutkuje zerwaniem umowy zgodnie z art. 145 Pzp

Uzasadnienie:

- Zamawiający może zastrzec sobie prawo odstąpienia od umowy w trakcie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Okolicznościami, o których mowa mogą być np. zmiana technologii badań i zmniejszona ilość badań spowodowana mniejszą liczbą pacjentów przyjętych do szpitala na co Zamawiający nie miał wpływu itp.

Odp. Zamawiający zmienia zapis „trzykrotna reklamacja odczynnika skutkuje zerwaniem umowy” na  „trzykrotna reklamacja odczynnika z tego samego pakietu w ciągu dwóch miesięcy uzasadniona  i rozpatrzona w terminie określonym w umowie skutkuje odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym „ dopisując w § 5 ustęp 4 o takiej samej treści.

- do pakietu nr 1.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze  szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonymi przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.”

Uzasadnienie

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcom krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczoną kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie harmonogramu dostaw, który przedłoży  Wykonawca po podpisaniu umowy, uwzględniającego zapisy umowy, jednak bez wprowadzenia dodatkowych zmian w umowie.

- do pakietu nr 1.1 pozycja 9 Roztwór soli buforowanej gotowy do użycia, pH 7.0

Wnosimy o podanie zakresu pH dla odczynnika ,które zgodnie z wymaganiami powinno wynosić od 6,8-7,2

Odp. Zamawiający dopuszcza również.

- do pakietu nr 1.1

Wnosimy o doprecyzowanie „Termin ważności odczynników min 3 miesiące od  daty dostarczenia z wyjątkiem krwinek 4 tygodnie.

Odp. Zamawiający dopisuje „za wyjątkiem krwinek których ważność wynosi 4-5 tygodni”

- do pakietu nr 1.1

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu jako niezgodnego z Pzp

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków dodatkowych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty

lub dopisanie : z zastrzeżeniem art. 26  Pzp

Odp. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków dodatkowych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY