SPZOZEPII/23/19/12

Kościan , 03.08.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/19/12

- Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (§ 5 ust. 1 pkt. 1), Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych?

Uzasadnienie:

„… Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zakupie odczynników diagnostycznych do badania grup krwi, zażądać od producenta próbek odczynników, wykonać badania  swoistości  i aktywności odczynników oraz sprawdzić, czy dane dotyczące kontroli aktywności przedstawione przez producenta  są  zgodne z wynikami badań własnych i czy odpowiadają normom  ...”. Normy aktywności, swoistości oraz norm minimalnego miana.

,,Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.’’ Wydanie II Warszawa 2011. Immunologia transfuzjologiczna krwinek czerwonych  w zakresie rozdz. 7.13.2 Kontrola i walidacja odczynników diagnostycznych do badań grup krwi.

Odp. Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 1.1. poz. 10 – 12?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w Pakiecie nr 1.1. poz. 9 odczynnika PBS w opakowaniach o pojemności 500 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawcę odczynnika PBS w opakowaniach o pojemności 500 ml.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1.1. krwinek wzorcowych z terminem ważności 4 tygodnie od daty dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1.2 pozycja 4 wymaga: testu immunochromatograficznego, paskowgo do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale o czułości > 99% i swoistości > 99%?

Odp. Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1.2   w pozycja 7: wymaga testu immunochromatograficznego do półilościowego wykrywania albumin w moczu (czułość analityczna   lOug/ml), którego wyniki mieszczą się w 3 przedziałach: poniżej 10 ug/mł , 10-20 ug/ml i powyżej 20 ug/ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w test do półilościowego wykonywania albumin w moczu.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1.4 wymaga, testu który wykrywa i różnicuje obydwie klasy przeciwciał na jednej płytce?

Odp. Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2.5 dopuści opakowanie a' 25 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?

Odp. Tak .

- Dotyczy pakietu 1.1.: Czy zamawiający w pakiecie 1.1 wymaga dostarczenia protokołu kontroli jakości potwierdzającego procentowość oferowanych krwinek?

Odp. Tak, wymaga.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY