 SPZOZEPII/23/19/12
  Kościan , 03.08.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/19/12
1. Czy Zamawiający w pakiecie 1.2. pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego, kasetkowego do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale, o czułości i swoistości spełniającej wymagania Zamawiajacego ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów e SIWZ , oświadczeniach i umowie
dotyczących ustawy o wyrobach medycznych? Ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 już nie
obowiązuje.
Odp. Zamawiający zmienia zapis na zapis obowiązujący.
3.  Czy zamawiający wyraża zgodę aby dla produktów które w swoim składzie nie posiadają
substancji niebezpiecznych załączyć stosowne oświadczenie mówiące o tym że nie ma dla tych produktów wystawionych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. 
Pakiet 2.5 - czy Zamawiający pisząc kopia oryginału certyfikatu jakości - ma na myśli certyfikat kontroli jakości ? Jeżeli tak - to czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie
przykładowego certyfikaty kontroli jakości? Jeżeli nie to o jaki dokument chodzi?
Odp. Tak. Zamawiający ma na myśli certyfikat jakości produktu. Wyrażam zgodę na przedstawienie przykładowego certyfikatu jakości.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2,10 zadania nr VII, co umożliwi
złożenie oferty większej ilości oferentów, a tym samym zwiększy konkurencyjność cen?
Odp. Nie. Nie wyrażam zgody na wydzielenie z pakietu 2.10. zadania nr VII. Pakiet stanowi całość pochodzącą od jednego dostawcy.
6. Czy w pakiecie 2.10, zadaniu VII Zamawiający dopuści podłoże do identyfikacji Candida albicans i wstępnego różnicowania C.lisitaniae, C. tropicalis i C. kefyr?
Odp. Nie. Zamawiający dopuści różnicujące bezpośrednio 4 podstawowe gatunki Candida(albicans, glabrata, tropicalis, krusei)

UMOWA
7. §1 ust 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Cena netto na poszczególne odczynniki, wysokość miesięcznej dzierżawy netto jest stała i obowiązuje przez cały czas trwania Umowy ?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
8. §2 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na-„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów następować będzie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia."? Uzasadnienie : Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych i czy posiada uprawnienia do składania nie są przyjmowane zamówienia droga telefoniczną?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
9. §2 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 5?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
10.  §5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

11. §6 ust. 2 tiret 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na-„0,5% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w terminie odczynników za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 5 zł, jeżeli odczynniki nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

12. §6 ust. 2 tiret 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
Uzasadnienie: Oferowany towar jest sprowadzany z zagranicy. Może się zdarzyć, że w
momencie złożenia zamówienia towar będzie chwilowo niedostępny w magazynie, W dobrze widzianym interesie Zamawiającego jest otrzymanie towaru w jak najkrótszym czasie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie modyfikacji postanowienia w zaproponowanym brzmieniu. W sytuacji podzielenia dostawy na wypadek chwilowego braku towaru w magazynie odpowiednie zastosowanie będzie miato naliczenie kary umownej zgodnie z tiretem 1, po upływie terminu na dostarczenie towaru.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

13. §6 ust. 2 tiret 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na?: „0,5% wartości brutto niedostarczonych w umownym terminie zamawianych odczynników, nie mniej jednak niż 5 zł za każdy dzień, za dostarczenie w ilości nieodpowiadającej zamówieniu - kara ta będzie liczona od dnia następnego, po upływie terminu na dostarczenie towaru, do chwili dostarczenia Zamawiającemu w ilości zamówionej "?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

14. §9 ust. 1 lit. i} - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zmiany mogą objąć zmianę jednostkowych cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, co jest niezależne od woli stron. Ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian w okresie trwania umowy,"?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15. 
§9 ust. 2 lit. j) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie litery j) w brzemieniu:
„konieczność dostosowania postanowień niniejszej umowy do zmian przepisów prawa
powszechnie obowiązującego;"?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

16. Pytanie 1 Pakiet nr  1.6., pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
17. Pytanie 2 Pakiet nr  1.6., pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o kształcie przedstawionym na zdjęciu:


[image: image1.png]Nie uzywac
ponownie
Usunag nasadke.
zabezpieczaiaca -




Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Pytanie 3 Pakiet nr  1.6., pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8mm?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

1

