SPZOZEPII/23/19/12

Kościan , 06.08.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/19/12

- Pakiet nr 1.5:

- Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuszcza probówki w których podziałka jest na 0,5; 1; 2,5; 5 i l0 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy w pozycji 5 Zamawiający ma na myśli probówki z heparyną litową na 5 ml krwi?

Odp. Zamawiający ma na myśli probówkę o poj. 5 ml na 2,5 ml

- Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści pojemniki z podziałka do 100 ml, o pojemności całkowitej 150 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy w pozycji  15 Zamawiający wymaga pojemników z dodatkowym wieczkiem uszczelniającym?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

- Czy w pozycji 18 i 19 Zamawiający dopuści standardowe, neutralne szkiełka, nie ze szkła bromokrzemowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy w pozycji 20 Zamawiający dopuszcza zestaw do OB na 1 ml składający się z probówki (0,8 ml. krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu) i rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw

- Czy w pozycji 24 Zamawiający dopuści pipetki o długości 6t3cm ale pojemności całkowitej około 1,5 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 2.1:

- Czy do pozycji 1 i 2 należy przedłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający pojemność oferowanych ez?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16 x100 mm i pojemności 10 ml?

Odp. Dopuszcza się probówki o wymienionych wymiarach.

- Czy w pozycji 3 Zamawiający wymaga probówek pakowanych indywidualnie?

Odp. Nie wymaga.

- Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x100 mm i pojemności l0 ml?

Odp. Dopuszcza się probówki o wymienionych wymiarach.

- Czy w celu potwierdzenia sterylności pozycji 1-5 oraz 11-16 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przykładowych certyfikatów sterylności?

Odp. Nie wymaga.

- Czy w pozycji 13 oraz 14 Zamawiający wymaga, wymazówek w probówce 13 x l65 mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

Odp. Nie wymaga.

- Czy w pozycji 13 oraz 14 Zamawiający oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce w języku polskim?

Odp. Niw wymaga.

- Czy w pozycjach 11, 12, 15 oraz 16 Zamawiający wymaga wymazówek klasy II a i przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów potwierdzających klasę II a?

Odp. Nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie wymazówki zaoferowane w pakiecie 2.1 pochodziły od jednego producenta co zwiększy komfort pracy poprzez zastosowanie tych samych standardów znakowania kolorystycznego czy pakowania?

Odp. Nie wymaga.

- Pakiet nr 2.5:

- Czy Zamawiający dopuszcza testy których sposób pakowania, eliminuje konieczność zastosowania pochłaniacza wilgoci?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści swoistość na poziomie 98% w przypadku rotawirusów?

Odp. Dopuszcza.

- Pakiet nr 2.12:

- Czy Zamawiający dopuszcza testy których sposób pakowania, eliminuje konieczność zastosowania pochłaniacza wilgoci?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią (antygen) zawartą w zestawie?

Odp.  Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga testu umożliwiającego oznaczanie toksyny A/B oraz antygenu GDI1 na jednej kasetce?

Odp. Tak, wymaga.

- W zadaniu nr 1.2 pozycja 1 - Czy zamawiający wymaga test z eliminacją efektu prozonowego do stężenia 800 IU/MI ?

Odp. Nie wymaga.

- W zadaniu nr 1.2 pozycja 2 - Czy zamawiający wymaga testu kasetkowego  o czułości 100% i  specyficzności 100 %?

Odp. Nie wymaga.

- W zadaniu  nr  1.2  pozycja 3 - Czy zamawiający wymaga testu z eliminacją efekty prozonowego w zakresie do 0.5   mg/ml ?

Odp. Nie wymaga.

- W zadaniu nr 1.2- pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe z indywidualnym buforem i aplikatorem do każdej kasetki?

Odp. Nie dopuszcza.

- W zadaniu nr 1.2 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści testy paskowe indywidualnie pakowane ze wspólnym buforem do wszystkich testów w opakowaniu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- W zadaniu nr 1.2 pozycja 6 - Czy zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego do stężenia białka H.pylori wynoszącego 2.5 mg/ml?

Odp. Nie wymaga.

- W zadaniu nr 1.2 pozycja 6 - Czy Zamawiający wymaga zestawów zawierających probówkę z buforem rozcieńczającym, papier do pobierania próbek , plastikowe torebki?

Odp. Nie wymaga.

- W zadaniu nr 1.2 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści test do jakościowej analizy ludzkiego
 moczu umożliwiający detekcję albuminy w stężeniach przekraczających lub równych 20 
µg/ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- W zadaniu nr 2.5- Czy "Zamawiający dopuści test z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych?

Odp. Nie dopuszcza.

- W zadaniu nr 2.5 - Czy Zamawiający wymaga testów zawierających kasetki + indywidualne bufory do każdej kasetki w zestawie?

Odp. Tak wymaga.

- W zadaniu nr 2.12 - Czy Zamawiający dopuści immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium Difficile na osobnych kasetkach? Zgodnie z najnowszymi zaleceniami jako wstępne potwierdzenie zakażenia Clostridium Difficile zalecane jest oznaczenie antygenu GDH Clostridium Difficile a dopiero w przypadku jego pozytywnego wyniku wykonuje się potwierdzenie wykrywania i zróżnicowania toksyny A i B. Postępowanie zgodnie z tymi zaleceniami pozwala również znacznie zmniejszyć koszty badań ponieważ nie ma konieczności każdorazowo wykrywania toksyny A i B.

Odp. Nie dopuszcza.

- W zadaniu nr 2.12 - Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania toksyny A i B C. Difficile o czułości analitycznej dla toksyny A. minimum 1,5 ng/ml a dla toksyny B minimum 5 ng/ml?

Odp. Nie dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY