SPZOZEPII/23/17/12

Kościan , 14.08.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

nr postępowania: SPZOZEPII/23/17/12

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez otworów gwintowanych w płytce o długościach 48mm do 208mm pod wkręty 4,5mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki  bez otworów gwintowanych w płytce od dł. 118 do 246 mm pod wkręty 4,5mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy 12,5mm zamiast 13mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej 32mm zamiast 32,3?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w wysokości 0,1% wartości brutto wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy dzień opóźnienia zamiast 0,5% wartości brutto implantu jednak nie mniej niż 10 zł, za każdy dzień zwłoki jeżeli implant nie został dostarczony w terminie ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy załącznika 1.12. pakiet 12

Czy zamawiający w załączniku 1.12. pakiet nr 12 pozycja 2 dopuści w ofercie panewki z insertem ceramicznym do rozmiaru głowy 36 mm oraz głowy 36 mm ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY