Kościan, 21.08.2012

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 7

64- 000 Kościan

Fax: 65 5 120-855 w.218

e-mail: zp.spzozkoscian@post.pl

Do zainteresowanych podmiotów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemu ich mocowania NR POSTĘPOWANIA SPZOZEPII/23/17/12

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zwiększeniu ilości śrub dedykowanych do poszczególnych płytek według poniższej propozycji.

| 9 | Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe. | szt. | 75 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 do 50 mm, tytanowe. | szt. | 10 |
| 11 | Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące | szt. | 20 |
| 12 | Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 mm do 40 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące | szt. | 10 |
| 13 | Śruby do tkanki gąbczastej, blokowane, wielokierunkowe, tytanowe, samogwintujące, Długość 12mm do 50mm Średnica 3,0mm | szt | 75 |

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 2: Czy zamawiający w załączniku 1.12, pakiet nr 12, pozycja dopuści ofertę na sam trzpień bezcementowy krótki - przynasadowy (proksymalny), anatomiczny tzn. osobno do biodra lewego i prawego, zakładany w technice „minimalny invasive”, oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki udowej, pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem; trzpień musi posiadać nacięcia poprzeczne zapewniające dobrą pierwotną stabilizację; dostępny w minimum 8 rozmiarach w opcji standard oraz z możliwością zastosowania opcjonalnie  trzpieni typu High Ofset  (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki) bez głowy XL przystosowanej do panewki typu „resurfacing” o średnicach zewnętrznych w zakresie od minimum 39 do minimum 63 mm ze skokiem co 2 mm oraz bez części panewkowej wykonanej ze stopu kobaltowo- chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną  pokrytą hydroksyapatytem  w rozmiarach od minimum 44 do minimym 70 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mmm?

Odpowiedź: Tak dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY