Pakiet 1
PŁYTKI TYTANOWE DO NASAD KOŚCI PROMIENIOWEJ, LOKCIOWEJ,  RAMIENNEJ i DO KOŚCI STRZAŁKOWEJ 
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto
	Wartość brutto


	Uwagi

	1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2


	Płytki tytanowe do nasady dalszej kości dłoniowe, skośne, grzbietowe, podgięte anatomicznie prawe  i lewe. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, możliwość wielokątowego ustawienia śruby. Ilość otworów w części dalszej od 3 do 5, w tym otwór owalny
	szt.

.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	3. 
	Płytka do dalszej nasady kości łokciowej

Blokowana, wielokątowa, tytanowa, anatomiczne uformowanie; otwory w trzonie z otworem owalnym
	Szt.
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	4.
	Płytka do wyrostka łokciowego

Blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości

Ilość otworów 8-12; 
	szt
	3
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	5.
	Płytka do bliższej nasady kości ramiennej

Blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości

14 otworów w cz. bliższej

4-6 otworów i otwór owalny w cz. dalszej

Długość 89-105mm

Ilość otworów 8-12;
	Szt.
	3
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	6.
	Płytka do dalszej nasady k.ramiennej po stronie przyśrodkowej,grzbietowej promieniowej, grzbietowo bocznej; prawa i lewa;blokowana,tytanowa, wielokątowa, możliwość modelowania płytki

	szt
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	7.
	Plytka szponowata do kości strzałkowej

Otwory 5 – 12; długość 46mm -102mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki
	szt
	4
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	8.
	Plytka prosta rewizyjna do części trzonowej kości

Otwory 7-11, 2 owalne; długość 83mm -140mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki
	Szt.
	3
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	9
	Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30  mm, tytanowe.
	szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	10
	Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 do 50 mm, tytanowe.
	szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	11
	Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące 
	szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	12
	Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 mm do 40 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące
	szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	13
	Śruby do tkanki gąbczastej, blokowane, wielokierunkowe, tytanowe, samogwintujące,
Długość 12mm  do 50mm

Średnica 3,0mm
	szt
	10
	
	
	

	
	
	X
	X
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

                                                                                                                                                                      Data podpis i pieczęć wykonawcy

1

