## arkusz
załącznik nr 1.14. formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy. Pakiet 14
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość a 24 m-ce | jednostkowa cena netto w PLN | wartość netto | VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN
[6 empty] | a | b | c = (a x b) |  | d | e=(c +d)
4 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący po opróżnieniu „jeziorka zapobiegając zapowietrzeniu układu posiadający zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia, przeźroczysty, dł drenu 180 cm | 4063000 | 1.85 | 2 | szt. | 50000 | 8% | 92500 | 99900
6 | aparat do przetaczania płynów żywieniowych typu INFUSOMAT | 8700036SP | 11.4 | 12.31 | szt. | 2500 | 8% | 28500 | 30780
8 | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki | 4550560 | 2.15 | 2.32 | kpl. | 3000 | 8% | 6450 | 6966
9 | Aparat do przygotowania i pobierania leków, standardowym kolcem typu MINI SPIKE, z filtrem arolozowym 0,2 um, oraz filtrem cząsteczkowym 0,5 um, do przygotowywania cytostatyków posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki | 4550587 | 6.8 | 7.34 | szt. | 3000 | 8% | 20400 | 22032
11 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | 409100H | 3.15 | 3.4 | szt | 1000 | 8% | 3150 | 3402
12 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj. 200ml z drenem 123cm sterylna | U2030500 | 11.5 | 12.42 | szt. | 720 | 8% | 8280 | 8942.4
13 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj. 400 ml z drenem 123cm sterylna | U2000500 | 12 | 12.96 | szt. | 300 | 8% | 3600 | 3888
40 | Cewnik dwuswiatłowy w zestawie Seldingera 7FR/20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG | 4161211 | 75 | 81 | szt. | 90 | 8% | 6750 | 7290
73 | Dren do ran, typu Redon CH 12/50 |  | 1.8 | 1.94 | szt. | 800 | 8% | 1440 | 1555.2
74 | Dren do ran, typu Redon CH 14/50 |  | 1.8 | 1.94 | szt. | 800 | 8% | 1440 | 1555.2
75 | Dren do ran, typu Redon CH 16/50 |  | 1.8 | 1.94 | szt. | 800 | 8% | 1440 | 1555.2
76 | Dren do ran, typu Redon CH 18/50 |  | 1.8 | 1.94 | szt. | 120 | 8% | 216 | 233.28
83 | Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | 4097145 | 9.5 | 10.26 | szt | 600 | 8% | 5700 | 6156
96 | igła do nakłuc zewnątrzoponowych 20 G 50 | 4502094 | 28 | 30.24 | szt | 60 | 8% | 1680 | 1814.4
97 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, rozm: 0,50 x 88 mm; 25G; | 4505905 | 4.65 | 5.02 | szt. | 400 | 8% | 1860 | 2008.8
98 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR,; rozm:0,70 x 88mm; 22G; | 4507908 | 4.87 | 5.26 | szt. | 820 | 8% | 3993.4 | 4312.87
99 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, rozm:0,9 x 88mm; 20G; | 4509900 | 4.75 | 5.13 | szt. | 220 | 8% | 1045 | 1128.6
100 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 25G/88-90mm | 4502051 | 13.5 | 14.58 | szt. | 400 | 8% | 5400 | 5832
102 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 27Gx88mm |  | 13.5 | 14.58 | szt. | 600 | 8% | 8100 | 8748
103 | igła do znieczuleń zewnątrzoponowych, z meandrynem wewnętrznym 20G, 18G | 4512383 | 11.5 | 12.42 | szt | 500 | 8% | 5750 | 6210
116 | igła typu STIMUPLEX, stal nierdzewna, oster ścięcie igłu 15 stopni, 22G 0,7 50 mm | 4894146N | 40 | 43.2 | szt. | 600 | 8% | 24000 | 25920
117 | igła typu SURECAN do podawania leku 20G 20mm | 4439937 | 3.5 | 3.78 | szt | 60 | 8% | 210 | 226.8
118 | Cewnik trójswiatłowy w zestawie Seldingera 7FR/20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG | 4163214 | 92 | 99.36 | szt | 300 | 8% | 27600 | 29808
119 | Igły „Surecan 20G/20 | 4448340 | 15.5 | 16.74 | szt. | 130 | 8% | 2015 | 2176.2
124 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 0,9 mmx25mm; 22G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. | 4268091B | 1.24 | 1.34 | szt. | 17000 | 8% | 21080 | 22766.4
125 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,1 mmx33mm; 20G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. | 4268113B | 1.24 | 1.34 | szt. | 17000 | 8% | 21080 | 22766.4
126 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,3 mmx33mm; 18G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. | 4268334B | 1.24 | 1.34 | szt. | 11000 | 8% | 13640 | 14731.2
127 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,3 mmx45mm; 18G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. | 4268130B | 1.24 | 1.34 | szt. | 100 | 8% | 124 | 133.92
128 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,7 mmx50mm; 16G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. | 4268172B | 1.24 | 1.34 | szt. | 2000 | 8% | 2480 | 2678.4
129 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 2,2 mmx50mm; 14G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. | 4268210B | 1.24 | 1.34 | szt. | 400 | 8% | 496 | 535.68
130 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-różowa 20Gx1,1średnicy , 25 mm długości | 4269217S-01 | 1.85 | 2 | szt. | 500 | 8% | 925 | 999
131 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-różowa 20Gx1,1średnicy , 33 mm długości | 4269110S-01 | 1.85 | 2 | szt. | 500 | 8% | 925 | 999
132 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-zielona 18gG x 1,3 średnicy , 33 mm długości | 4269330S-01 | 1.85 | 2 | szt. | 500 | 8% | 925 | 999
133 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-zielona 18Gx1,3średnicy , 45 mm długości | 4269136S-01 | 1.85 | 2 | szt. | 500 | 8% | 925 | 999
164 | Niskociśnieniowy system drenażu ran, - CH8 mieszek ssący o objętości 40ml, jednorazowa igła połączona z drenem, uniwersalny łącznik stopniowy | 5524016 | 21 | 22.68 | kpl. | 50 | 8% | 1050 | 1134
179 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych, dł 180cm regulacja przepływów w zakresie 10-250 ml/godzinę typu EXADROP | 4061284 | 9 | 9.72 | szt. | 40 | 8% | 360 | 388.8
183 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm czarny lub bursztynowy, wolne od lateksu i ftalanów | 8722919 | 4.8 | 5.18 | szt. | 600 | 8% | 2880 | 3110.4
184 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych zwykły 150cm, wolne od lateksu i ftalanów | 8722960 | 2 | 2.16 | kpl. | 3500 | 8% | 7000 | 7560
242 | Strzykawka trzyczęściowa, 20ml, końcówka Luer-Lock centryczna, sterylna | 4617207V | 1.42 | 1.53 | szt. | 1800 | 8% | 2556 | 2760.48
243 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt | 4606108V | 11.5 | 12.42 | op. | 700 | 8% | 8050 | 8694
244 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt | 4606205V | 16.5 | 17.82 | op. | 740 | 8% | 12210 | 13186.8
245 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt | 4606027V | 6.4 | 6.91 | op. | 700 | 8% | 4480 | 4838.4
246 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt | 4606051V | 8.4 | 9.07 | op. | 600 | 8% | 5040 | 5443.2
247 | Strzykawki 50/60 ml Luer Lock do pomp Perfusor Space, wolne od lateksu i PCV, | 4617509F | 1.75 | 1.89 | szt. | 1460 | 8% | 2555 | 2759.4
265 | Zamknięty system pomiaru diurezy godzinowej. Trójkomorowy plastikowy zbiornik do pomiaru diurezy o poj.500ml z komorą Pasteura z zastawka antyrefluksową, worek o poj. 2000ml, dwa filtry hydrofobowe, zastawka antyrefleksyjna w worku i w komorze, dren jednoświatłowy, spirala antyzagięciowa 45°, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system mocujący 4 mozliwości. Odłączalny wymienny worek, kranik o czytelnej pozycji otwarty-zamknięty | 4417940 | 29 | 31.32 | szt. | 1200 | 8% | 34800 | 37584
273 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | 409100H | 3.15 | 3.4 | szt. | 100 | 8% | 315 | 340.2
274 | Zamknięty system pomiaru diurezy godzinowej. Trójkomorowy plastikowy zbiornik do pomiaru diurezy o poj.500ml z komorą Pasteura z zastawka antyrefluksową, worek o poj. 2000ml, dwa filtry hydrofobowe, zastawka antyrefleksyjna w worku i w komorze, dren jednoświatłowy, spirala antyzagięciowa 45°, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system mocujący 4 mozliwości. Odłączalny wymienny worek, kranik o czytelnej pozycji otwarty-zamknięty | 4417940 | 29 | 31.32 | szt. | 160 | 8% | 4640 | 5011.2
276 | Zatyczka do cewników; sterylna, op a 100 szt. | 4435001 | 0.44 | 0.48 | op. | 20 | 8% | 8.8 | 9.5
278 | Zestaw do ciagłego znieczulania zewnątrzoponowego 18G, igła Touchy, kateter epidularny z miękką końcówką typu Soft Tip z trzema otworami bocznymi, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa | 4517504 | 38 | 41.04 | szt | 400 | 8% | 15200 | 16416
280 | Zestaw do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego z trokarem i cewnikiem CH10 | 4440129 | 49 | 52.92 | szt. | 10 | 8% | 490 | 529.2
281 | Zestaw do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego z trokarem i cewnikiem CH15 | 4440153 | 68 | 73.44 | szt. | 10 | 8% | 680 | 734.4
282 | Zestaw do infuzji z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | 4276620 | 11.8 | 12.74 | kpl. | 300 | 8% | 3540 | 3823.2
| Skala do pomiaru OCŻ plastikowa, wielorazowego użytku | 4279913 | 25 | 27 | szt | 50 | 8% | 1250 | 1350
284 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F x 20 cm, trzykanałowy z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością | 4163214 | 91 | 98.28 | szt. | 200 | 8% | 18200 | 19656
286 | Zestaw do nakłucia otrzewnej | 4463005 | 60 | 64.8 | szt. | 10 | 8% | 600 | 648
291 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej; cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm • dren łączący z końcówką lock • strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml jednorazowego użytku • worek 2,0 l | 4461002 | 30 | 32.4 | kpl | 50 | 8% | 1500 | 1620
134 | korek-zatyczka do venflonów z możliwością bezpiecznego otwierania poprzez rozchylenie listków, jałowy z trzpieniem poniżej własnej krawędzi i logo producenta na samym wyrobie |  |  |  | szt. | 62000 | 0.24 | 14880
197 | Rozgałęziacz 3 kranikowy bez lateksu, obrót kraników o 90 stopni, ujścia zabepieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo producenta na rozgałęziaczu |  |  |  | szt. | 100 | 16 | 1600
198 | Rozgałęziacz 5 kranikowy bez lateksu obrót kraników o 90 stopni, ujścia zabepieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo producenta na rozgałęziaczu |  |  |  | szt. | 100 | 23 | 2300
235 | strzykawka 50 ml luer-lock, do pompy infuzyjenej typu perfusion space brauna, logo i nazwa własna na cylindrze, poprzeczne wcięcie na tłoku - wpisane w instrukcję obsługi pompy |  |  |  | szt | 3000 | 4.5 | 13500
238 | Strzykawka 50/60 ml Luer Lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem., wolna od lateksu i PCV - logo i nazwa własna na cylindrze, poprzeczne wcięcie na tłoku |  |  |  | szt. | 2000 | 1.8 | 3600
487404.2

## Arkusz1
załącznik nr 1.11. formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy. Pakiet 11
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość a 24 m-ce | jednostkowa cena brutto w zł | wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c = (a x b)
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący po opróżnieniu „jeziorka zapobiegając zapowietrzeniu układu posiadający zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia, przeźroczysty, dł drenu 180 cm |  |  |  | szt. | 50000
2 | aparat do przetaczania płynów żywieniowych typu INFUSOMAT |  |  |  | szt. | 2500
3 | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki |  |  |  | kpl. | 3000
4 | Aparat do przygotowania i pobierania leków, standardowym kolcem typu MINI SPIKE, z filtrem arolozowym 0,2 um, oraz filtrem cząsteczkowym 0,5 um, do przygotowywania cytostatyków posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki |  |  |  | szt. | 3000
5 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  |  |  | szt | 1000
6 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj. 200ml z drenem 123cm sterylna |  |  |  | szt. | 720
7 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj. 400 ml z drenem 123cm sterylna |  |  |  | szt. | 300
8 | Cewnik dwuswiatłowy w zestawie Seldingera 7FR/20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG |  |  |  | szt. | 90
9 | Dren do ran, typu Redon CH 12/50 |  |  |  | szt. | 800
10 | Dren do ran, typu Redon CH 14/50 |  |  |  | szt. | 800
11 | Dren do ran, typu Redon CH 16/50 |  |  |  | szt. | 800
12 | Dren do ran, typu Redon CH 18/50 |  |  |  | szt. | 120
13 | Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  |  |  | szt | 600
14 | igła do nakłuc zewnątrzoponowych 20 G 50 |  |  |  | szt | 60
15 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, rozm: 0,50 x 88 mm; 25G; |  |  |  | szt. | 400
16 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR,; rozm:0,70 x 88mm; 22G; |  |  |  | szt. | 100
17 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, rozm:0,9 x 88mm; 20G; |  |  |  | szt. | 100
18 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 25G/88-90mm |  |  |  | szt. | 400
| Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 22G/88-90mm |  |  |  | szt | 400
| Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 26G/88-90mm |  |  |  | szt | 400
19 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 27Gx88mm |  |  |  | szt. | 600
20 | igła do znieczuleń zewnątrzoponowych, z meandrynem wewnętrznym 20G, 18G |  |  |  | szt | 500
21 | igła typu STIMUPLEX, stal nierdzewna, oster ścięcie igłu 15 stopni, 22G 0,7 50 mm |  |  |  | szt. | 600
22 | igła typu SURECAN do podawania leku 20G 20mm |  |  |  | szt | 60
| Igła do splotów STIMPULEX 22G x 2,15 |  |  |  | szt | 120
| Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych TUOHY 18G ze skrzydełkami |  |  |  | szt | 100
23 | Cewnik trójswiatłowy w zestawie Seldingera 7FR/20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG |  |  |  | szt | 300
24 | Igły „Surecan 20G/20 |  |  |  | szt. | 130
25 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 0,9 mmx25mm; 22G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  | szt. | 10000
26 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,1 mmx33mm; 20G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  | szt. | 10000
27 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,3 mmx33mm; 18G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  | szt. | 1000
28 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,3 mmx45mm; 18G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  | szt. | 100
29 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 1,7 mmx50mm; 16G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  | szt. | 2000
30 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym FEP teflonu, sterylna. Rozmiar 2,2 mmx50mm; 14G z 4 paskami radiocieniujących. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  | szt. | 400
31 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-różowa 20Gx1,1średnicy , 25 mm długości |  |  |  | szt. | 1500
32 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-różowa 20Gx1,1średnicy , 33 mm długości |  |  |  | szt. | 7500
33 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-zielona 18gG x 1,3 średnicy , 33 mm długości |  |  |  | szt. | 1500
34 | Kaniula z igłą posiadającą automatyczny zatrzask chroniący przed zakłuciem uruchamiany po wysunięciu igły z kaniuli -posiadająca pasy kontrastujące w promieniach RTG-zielona 18Gx1,3średnicy , 45 mm długości |  |  |  | szt. | 500
35 | Niskociśnieniowy system drenażu ran, - CH8 mieszek ssący o objętości 40ml, jednorazowa igła połączona z drenem, uniwersalny łącznik stopniowy |  |  |  | kpl. | 50
36 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych, dł 180cm regulacja przepływów w zakresie 10-250 ml/godzinę typu EXADROP |  |  |  | szt. | 40
37 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm czarny lub bursztynowy, wolne od lateksu i ftalanów |  |  |  | szt. | 600
38 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych zwykły 150cm, wolne od lateksu i ftalanów |  |  |  | kpl. | 3500
39 | Strzykawka trzyczęściowa, 20ml, końcówka Luer-Lock centryczna, sterylna |  |  |  | szt. | 1800
40 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt |  |  |  | op. | 700
41 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt |  |  |  | op. | 740
42 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt |  |  |  | op. | 700
43 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt |  |  |  | op. | 600
44 | Strzykawki 50/60 ml Luer Lock do pomp Perfusor Space, wolne od lateksu i PCV, |  |  |  | szt. | 1460
45 | Zamknięty system pomiaru diurezy godzinowej. Trójkomorowy plastikowy zbiornik do pomiaru diurezy o poj.500ml z komorą Pasteura z zastawka antyrefluksową, worek o poj. 2000ml, dwa filtry hydrofobowe, zastawka antyrefleksyjna w worku i w komorze, dren jednoświatłowy, spirala antyzagięciowa 45°, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system mocujący 4 mozliwości. Odłączalny wymienny worek, kranik o czytelnej pozycji otwarty-zamknięty |  |  |  | szt. | 1400
46 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  |  |  | szt. | 100
48 | Zatyczka do cewników; sterylna, op a 100 szt. |  |  |  | op. | 20
49 | Zestaw do ciagłego znieczulania zewnątrzoponowego 18G, igła Touchy, kateter epidularny z miękką końcówką typu Soft Tip z trzema otworami bocznymi, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa |  |  |  | szt | 400
50 | Zestaw do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego z trokarem i cewnikiem CH10 |  |  |  | szt. | 10
51 | Zestaw do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego z trokarem i cewnikiem CH15 |  |  |  | szt. | 10
52 | Zestaw do infuzji z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  |  | kpl. | 300
53 | Skala do pomiaru OCŻ plastikowa, wielorazowego użytku |  |  |  | szt | 50
54 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F x 20 cm, trzykanałowy z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością |  |  |  | szt. | 200
55 | Zestaw do nakłucia otrzewnej |  |  |  | szt. | 10
56 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej; cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm • dren łączący z końcówką lock • strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml jednorazowego użytku • worek 2,0 l |  |  |  | kpl | 50
57 | korek-zatyczka do venflonów z możliwością bezpiecznego otwierania poprzez rozchylenie listków, jałowy z trzpieniem poniżej własnej krawędzi i logo producenta na samym wyrobie |  |  |  | szt. | 40000
58 | Rozgałęziacz 3 kranikowy bez lateksu, obrót kraników o 90 stopni, ujścia zabepieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo producenta na rozgałęziaczu |  |  |  | szt. | 100
| Bezigłowy zawór dostępu żylnego. Konstrukcja automatycznie zamykająca przepływ zwrotny przez cewnik. Do wielokrotnych aktywacji. Bez mechanicznych części wewnętrznych . Kompatybilny z końcówką LUER i LUER LOCK z zastawką SPLIT SEPTUM . Pakowany pojedyczo. Sterylny. |  |  |  | szt | 20000
59 | Rozgałęziacz 5 kranikowy bez lateksu obrót kraników o 90 stopni, ujścia zabepieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo producenta na rozgałęziaczu |  |  |  | szt. | 100
60 | strzykawka 50 ml luer-lock, do pompy infuzyjenej typu perfusion space brauna, logo i nazwa własna na cylindrze, poprzeczne wcięcie na tłoku - wpisane w instrukcję obsługi pompy |  |  |  | szt | 3000
61 | Strzykawka 50/60 ml Luer Lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem., wolna od lateksu i PCV - logo i nazwa własna na cylindrze, poprzeczne wcięcie na tłoku |  |  |  | szt. | 2000
Suma
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
………………………………………………