 SPZOZEPII/23/25/12
  Kościan , 10.10.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji.
nr postępowania: SPZOZEPII/23/25/12
1. Dotyczy pakietu 5 poz.1 

idtrzymuje zapis SIWZ.

eloną ? dorosłych i dzieci , owalną pokrytą klejem ptrzewodzącym , powierzchnia aktywna 110 cm









Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do aparatu dla dorosłych i dzieci , owalną pokrytą klejem przewodzącym , powierzchnia aktywna 110 cm2 pakowaną po 5 szt., dzieloną ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Dotyczy pakietu 5 poz.2
Czy Zamawiający dopuści czyściki elektrod monopolarnych, jałowe, jednorazowe o wymiarach 4,2 x 4,2 cm, pakowane pojedynczo ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Dotyczy pakietu 5 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści uchwyty monopolarne  jednorazowe dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z nożykiem i kablem , z wtykiem 3 – pionowym uniwersalnym, długości 3m, pakowane pojedynczo, jałowe?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 2 zapisu „doręczenia…” na „wystawienia faktury”?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 3 zapisu „obciążenia” na „uznania”?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 7?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie  9 :



Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a.
istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

b.
istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy,

c.
zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze,

d.
zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

e.
Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza i  podtrzymuje zapis SIWZ.
8. Pytanie 1 -  pakiet 15 poz. 1-2-5-28-29-33

Proszę o wydzielenie ww. pozycji  w oddzielny pakiet.  opis techniczny  bezpośrednio wskazują na asortyment jednej firmy  Ustawa  w sposób jasny mówi: 

 Art.29.2 „Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

Art. 7.1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art. 7.2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność  i obiektywizm.


Odp. Zamawiający  podtrzymuje zapis SIWZ. 
Celem opisu przedmiotu zamówienia jest umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym w danym segmencie rynku (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 kwietnia 2011r.; sygn. akt KIO 821/11). Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem. 

Może, więc wszcząć procedurę na całość przedmiotu zamówienia, nie dzieląc go na części.
9. Pytanie 2 – pakiet 15 poz. 26-27

Proszę o dopuszczenie kraników sterylizowanych tlenkiem etylenu. Zamawiający ma prawo wymagać aby kranik był produktem sterylny, nie może jednak wymagać metody sterylizacji.

Wymóg jest bezpodstawny i prosimy jak wyżej.

Odp. Zamawiający  podtrzymuje zapis SIWZ. Celem opisu przedmiotu zamówienia jest umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym w danym segmencie rynku (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 kwietnia 2011r.; sygn. akt KIO 821/11). Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem. 

Może, więc wszcząć procedurę na całość przedmiotu zamówienia, nie dzieląc go na części. 
10. Pakiet 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie Pozycji 3, 4 i 24 jako oddzielnego pakietu, np.: „Pakiet 2a – Rękawice diagnostyczne”?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
11. Pakiet 2, poz. 24 - Czy Zamawiający dopuszcza rękawice z okresem magazynowania 3 lata?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
12. Pakiet 2 -
Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze fioletowym, o wytrzymałości na rozerwanie 6N, pakowane a'200szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
13. Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,20mm na całej długości?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
14. Pakiet 13 - Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie Pozycji 1,2,3 i 4 jako oddzielnego pakietu, np.: „Pakiet 13a – Rękawice chirurgiczne”?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
15. Treść umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie dodatkowego zapisu o treści lub o podobnym brzmieniu:

„W nieprzewidzianych przypadkach braku objętego umową przedmiotu zamówienia danego producenta dopuszcza się za zgodą Zamawiającego sprzedaż odpowiednika tego samego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie. Zamiennik będzie charakteryzował się właściwościami nie gorszymi niż oferowany produkt.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ zwłaszcza projektu umowy w którym to zdaniem Zamawiającego poruszony problem został uwzględniony.

16. Pakiet 5. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną do aparatu dla dorosłych i dzieci , owalną, żelową, dzieloną, powierzchnia aktywna 110 cm2, powierzchnia całkowita 170 cm2 pakowane po 5szt.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

3

