SPZOZEPII/23/25/12

Kościan , 22.10.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/25/12

- Pakiet 2 poz. 3, 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenie do oferty  informacji o czasach przenikania substancji chemicznej.

Rękawice badane pod kątem odporności/czasów przenikania substancji chemicznych są rękawicami specjalistycznymi stosowanymi w laboratoriach. Jeżeli Zamawiający przewiduje zastosowanie wymaganych rękawic na oddziałach szpitalnych do standardowych zabiegów medycznych to nie widzimy zasadności takiego wymogu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pakiet 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych lateksowych o gładkiej powierzchni, spełniających pozostałe parametry.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza  rękawic o powierzchni gładkiej.

- Pakiet 2 poz. 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych o wytrzymałości na rozerwanie przed procesem starzenia min. 6N spełniających pozostałe parametry.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 13

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawice chirurgiczne posiadały Certyfikat wydany przez Jednostkę Notyfikowaną potwierdzająca zgodność z norma 455?

Odp. Tak.

- Pakiet 13, poz. 1-4,9

Prosimy o potwierdzenie, iż Z uwagi na dłuższy czas bezpośredniego kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi rękawice chirurgiczne muszą gwarantować bezpieczną pracę zgodnie z normą ASTM F 1671 i Zamawiający oczekuje rękawic odpornych na przenikanie drobnoustrojów krwiopochodnych oraz chroniących przed zakażeniami wirusami zapalenia wątroby ( typu B i C) oraz wirusami HIV i zastrzega w razie wątpliwości prawo do wezwania Wykonawców do złożenia badań z wiarygodnych jednostek niezależnych od producenta potwierdzających spełnienie ww. warunków?

Odp. Rękawice muszą gwarantować zgodnie z tą normą lub równoważną bezpieczną pracę.

- Pakiet 13, poz. 5-8

Czy Zamawiający oczekuje rękawic specjalnie wzmocnionych o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,30+/-0,02 mm  przeznaczonych do zabiegów specjalistycznych ortopedycznych, których grubość i faktura  powinna zabezpieczać chirurga przed skaleczeniami.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Pakiet 13, poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje rękawic z warstwą polimerową o długości minimalnej 290 mm, wpływającą na komfort użytkownika rękawic. Nowoczesna technologia produkcji rękawic z zastosowaniem wewnętrznej warstwy polimerowej pozwala osiągnąć wysokiej jakości walory użytkowe. Rękawice z zastosowaniem powyższej technologii umożliwiają zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń.

Odp. Nie.

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy zawór dostępu żylnego do wielokrotnych aktywacji, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna jlość  dostępów  - 200 lub 7 dni ) z możliwością podawania tłuszczy ; o prędkości przepływu 21 – 45 l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający w pozycji 39  w związku, że firma Smiths Medical – Portex maski średnie (uniwersalne) dla dorosłych oznacza numerem 4/5 zamiast 5 – dopuści maski w rozmiarze 4/5 (odpowiadające rozmiarowi 5 u innych producentów)?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pozycji 40 w związku, że firma Smiths Medical – Portex maski duże dla dorosłych oznacza numerem 5 zamiast 6 – dopuści maski w rozmiarze 5 (odpowiadające rozmiarowi 6 u innych producentów)?

Odp. Tak.

Dotyczy Pakietu nr 8-materiały do sterylizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie mankietów papier-folia do sterylizacji bez zakładki i z zakładką (poz. 1-poz. 7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie wyraża zgody.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny mankiet papier-folia o wymiarach 7,5cm x  200m bez zakładki w miejsce mankietu 7 cm x200m bez zakładki?

Odp. Nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga, aby mankiety do sterylizacji posiadały gramaturę papieru 70 g/m2, czyłi o wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną.

Odp. Nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby napisy i testy umieszczone były poza przestrzenią pakowania, czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga, aby napisy znajdujące się na mankietach były w języku polskim,?

Odp. Nie.

Czy Zamawiający wymaga, potwierdzenia zgodności z normą PN EN 868 cz.3 i

cz.5 oraz zgodności z normą PN EN ISO 11607 stosownym dokument wystawiony

przez producenta papieru i folii ?

Odp. Nie.

Czy ze względów aseptycznych Zamawiający wymaga mankietów do sterylizacji

nawiniętych folia na zewnątrz?

Odp. Nie.

Dotyczy projektu umowy.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji umowy w zakresie § 6 ust. 2

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % wartości brutto zamówionych produktów za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10  wartości brutto zamówionych produktów jeżeli produkty nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada wykonawca,

- 0,5 % wartości brutto partii zamówionych produktów za każdy dzień , jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto partii zamawianych produktów za dostarczenie w ilości nie odpowiadającej zamówieniu(braki ilościowe) – do chwili dostarczenia zamawiającemu w ilości zamówionej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY