SPZOZEPII/23/25/12

Kościan , 23.10.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/25/12

- Pakiet 6, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze o gramaturze 42g/m2, bez dodatkowych wzmocnień, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Nie wyrażamy zgody

- Pakiet 6 poz. 12.

1.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o chłonność 35ml/100cm2.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do repozycjonowania pacjenta o wymiarze 102x152cm.

Odp. Dopuszcza w obu pozycję.

- Pakiet 6 poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania oddychającego, jednorazowego podkładu absorpcyjnego na stół operacyjny, z wkładem żelowym, który pozostaje suchy po zaabsorbowaniu płynów, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonany z minimum 4 warstw, w rozmiarze 102x229cm.

Odp. Wg zamawiającego produkt został opisany wyczerpująco.

- Dotyczy zapisów umowy:

1. Prosimy o zmianę zapisów § 6pkt. 2a na „(…) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej  części zamówienia, za opóźnienie”.

2. Prosimy o zmianę zapisów  § 6 pkt. 2b na „(…)  w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej partii zamawianych produktów, za dostarczenie w ilości nie odpowiadającej zamówieniu”.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższej zmiany jest uzasadnione tym, aby zamawiający nie naraził się na zarzut stosowania rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. Wskazana zmiana zasługuje na uwzględnienie, bowiem w sytuacji, gdy umowa zostałaby wcześniej w znacznej części przez strony zrealizowana, to liczenie kary umownej od całej wartości netto zamówienia, zamiast od proporcjonalnej jego części, w jakiej wskutek odstąpienia nie zostało ono wykonane, byłoby sprzeczne z zasadami słuszności kontraktowej.

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

- Prosimy o wydłużenie terminów dostawy na 5 dnia roboczych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- dot. Pakietu nr 8

Czy w poz. 1 - 7, zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione  jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych aby wykluczyć ryzyko błędnego oznaczenia CE przez personel medyczny

Odp. Tak.

- dot. Pakietu nr 8

Czy w poz. 1 - 7 Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp. Tak.

- dot. Pakietu nr 8

Czy w poz. 1 - 7 Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczony był wymiar nominalny rękawa (jego długość i szerokość)?

Odp. Tak.

- dot. Pakietu nr 8

Czy w poz. 1 - 7 Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych kierunek otwierania opakowania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji

Odp. Tak.

- Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści produkt mikrobiologicznie czysty, spełniający pozostałe zapisy

SIWZ? Odwołujemy się do Dyrektywy Europejskie] nr 93/42/EEC dotyczącej

wyrobów medycznych i Ustawy o Wyrobach Medycznych, które wskazują, że

jednorazowe, nieinwazyjne wyroby medyczne stosowane w terapii oddechowej, takie jak

np łączniki oddechowe nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste.

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający ma na myśli maskę jednorazowego użytku? jakiego rozmiaru oczekuje

Zamawiający?

Odp. Tak.

- Pakiet 1, pozycja 18

Ponieważ ADULT oznacza towar przeznaczony dla osób dorosłych, prosimy o doprecyzowanie, jakiego produktu oczekuje Zamawiający. Czy mają być to maseczki dla dzieci ? Czy Zamawiający oczekuje produktu jednorazowego użycia ?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający pisząc maska tlenowa z dmuchanym kołnierzem anestezjologicznym,

ma na myśli maseczkę anestezjologiczną, z regulowanym mankietem powietrznym, do

zastosowania przy indukcji znieczulenia, bądź prowadzenia ręcznej wentylacji workiem

AMBU? Czy Zamawiający oczekuje produktu jednorazowego użycia?

Odp. Tak.

- Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości lSOcm, wykonany z EVA I PP, bez

PCV, zawierającego szkodliwe ftalany i lateksu, mikrobiologicznie czysty? Odwołujemy się

do Dyrektywy Europejskiej nr 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych i Ustawy

o Wyrobach Medycznych, które mówią że jednorazowe, nieinwazyjne wyroby medyczne

stosowane w terapii oddechowej, takie jak np układy oddechowe nie muszą być sterylne,

a mikrobiologicznie czyste.

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet 1, pozycja 65

Czy Zamawiający wymaga jednorazowych pojemników na wydzielinę o objętości 700 ml do stosowania z medycznymi ssakami Drager, posiadającymi zabezpieczenie antyprzelewowe, chroniące przed skażeniem ssaka i otoczenia, wykonane z PE, EVA ?

Odp. Nie wymaga.

Czy w Zamawiający   wymaga aby strzykawki w Pakiecie 1.11 poz. 42 posiadały skalę przedłużoną do 2,5 ml skalę pozwalającą na precyzyjne i bezpieczne pobranie wymaganej większej ilości leku w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba ?

Odp. Dopuszcza.

Pakiet 1.11 poz. 40-43

Czy w Zamawiający   wymaga aby strzykawki posiadały kontrastujący tłok pozwalający na precyzyjne odczytanie skali i dający gwarancję bezpiecznego podania leku w określonej dawce ?

Odp. Dopuszcza.

Czy w Zamawiający     wymaga aby strzykawki posiadały tłok w kolorze niebieskim  wykonany z polietylenu?

Odp. Nie.

Czy w Zamawiający   wymaga aby strzykawki posiadały na cylindrze skalę w kolorze czarnym, nadruk zgody z wymogami ISO 7886-1?

Odp. Kolor dowolny.

Czy w Zamawiający    wymaga aby strzykawki posiadały nazwę producenta na cylindrze ułatwiającą  dokładną identyfikację produktu ?

Odp. Dopuszcza.

Czy w Zamawiający   wymaga aby strzykawki posiadały opis na cylindrze wskazujący na to iż jest to produkt jednorazowego użytku zapobiegający omyłkowej identyfikacji produktu jako sprzęt wielofazowego użytku?

Odp. Dopuszcza.

Czy w Zamawiający wymaga aby strzykawki w pozycji 41 posiadały skalę przedłużoną do 25 ml skalę pozwalającą na precyzyjne i bezpieczne pobranie wymaganej większej ilości leku W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba ?

Odp. Dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga aby materiały użyte do produkcji 2-czcsciowych strzykawek byty materiałami biokompatybilnymi nie zawierającymi lateksu co daje gwarancję bezpiecznego podawania leku ? Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że lateks jest materiałem silnie uczulającym , wchodzącym w reakcje z lekami.

Odp. Zgodnie z obowiązującymi normami.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY