SPZOZEPII/23/28/12

Kościan , 06.11.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Dostawa wyposażenia dla Oddziału Ortopedii Szpitala w Kościanie

nr postępowania: SPZOZEPII/23/28/12

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do  7 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odp. Nie wyraża.

Dotyczy – Łóżka składane sterowane elektrycznie w ilości 4 szt. wraz z 4 szafkami przyłóżkowymi i 14 materacami

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej wynoszącej 2220mm? Oferowany parametr tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest korzystniejszy dla zapewnienia pełnego komfortu dla hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym długość leża wynosi 2050mm? Oferowany parametr długości tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest korzystniejszy dla zapewnienia lepszego komfortu podczas hospitalizacji pacjentów o wyższym wzroście.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym maksymalna wysokość leża od podłoża wynosi 670mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i jest wystarczające dla zapewnienia pełnego komfortu podczas opuszczania leża przez hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych malowanych proszkowo, natomiast barierki oraz szczyty wykonane są z litego buka? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego zapewniając pełną trwałość łóżka oraz możliwość długotrwałego i bezpiecznego użytkowania.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które po złożeniu ma następujące wymiary: długość – 90cm i szerokość 60cm? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej umożliwiając w łatwy  i szybki sposób na przeniesienie łóżka przez drzwi.

Odp. Dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są panelami z tworzywa ABS? Oferowane rozwiązanie jest bardzo korzystne dla zapewnienia pełnej trwałości łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w barierki boczne z podwójnym systemem blokowania? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości uzyskania pozycji Trendelenburga? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja segmentu podudzia odbywa się wyłącznie z przewodowego pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja segmentu oparcia pleców odbywa się w zakresie do 0 do 70º? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka umożliwiając w łatwyi szybki sposób na uzyskanie żądanej pozycji.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja segmentu uda odbywa się w zakresie od 0 do 20º? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktycznym użyciu.

Odp. Nie dopuszcza.

Dotyczy- Materac

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac wyposażony w pokrowiec, który przystosowany jest do prania w temperaturze wynoszącej 60ºC? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb materaca i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy  - szafka przyłóżkowa dwustronna

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o długości wynoszącej 530mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych szafki i bardzo dobrze sprawca się w praktycznym użyciu.

Odp. Dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której skrzynka szafki posiada wyjmowaną poziomą półkę dzielącą natomiast kosz na butelki montowany jest z boku szafki? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której blat główny wykonany jest z płyty meblowej bez krawędzi ułatwiających utrzymanie przedmiotów? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie jest wyposażona w wysuwany blat boczny, natomiast wyposażona jest we wnękę z dwiema półkami umożliwiającymi przechowywanie podręcznych rzeczy bądź butelek? Oferowane rozwiązanie jest również bardzo funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła jezdne o średnicy 50mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych szafki i jest wystarczające dla zapewnienia jej łatwej mobilności.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki na obuwie? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną wyłącznie w blat boczny wykonany z płyty meblowej z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej oraz z funkcją przechyłu bocznego, który może również złożony być do wnęki z boku szafki? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego  i zapewnia pełny komfort podczas jej użytkowania.

Odp. Dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez tworzywowej wkładki z przegrodą do szuflady? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki.

Odp. Nie dopuszcza.

Dotyczy – leżanka do badań i zabiegów

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę o stałej wysokości wynosząc 810mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych leżanki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leżanki przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę, której konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych malowanych farbą proszkową bez tworzywowej obudowy podwozia? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla  potrzeb użytkowych leżanki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając jej pełną funkcjonalność.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę,  w której segment oparcia węzogłowia odbywa się w zakresie od 0 do 30º za pomocą mechanizmu zapadkowego? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych leżanki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  leżankę, w której leże i wezgłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową o grubości wynoszącej około 20mm  i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych leżanki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełny komfort dla badanych pacjentów.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę o takich samych wymiarach całkowitych jak wymiary leża: długości wynoszącej 1880mm i szerokości wynoszącej 550mm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych leżanki i są wystarczające dla zapewnienia pełnego komfortu podczas badań dla pacjentów o zróżnicowanym wzroście.

Odp. Nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę wyposażoną w uchwyt na rolkę papierowego prześcieradła jednak bez możliwości dwustronnego zamocowania? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności leżanki.

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę o nośności całkowitej wynoszącej 120 kg? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych leżanki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2200 mm, co nieznacznie różni się od parametru Oczekiwanego?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach (łóżko złożone) 104 x 44 x 168 cm (wysokość z zapakowanymi barierkami bocznymi 218 cm)?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z górną krawędzią barierek bocznych wykończonych

okleiną?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Trendelenburga?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-36°?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wymiarach; szerokość 530 mm, głębokość 435 mm, wysokość 870 mm?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym, z płyty meblowej?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym umieszczonym na konstrukcji metalowej, widocznej po jej wysunięciu?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na butelki?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez blatu bocznego?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wykonanym z laminatu, bez elementów z ABS?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową beż półki na obuwie?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją

wysokości?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wkładu z ABS w szufladzie?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wydzieli leżankę do odrębnego pakietu?

Odp. Nie dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY