SPZOZEPII/23/32/12

Kościan , 22.11.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawa kardiomonitorów

nr postępowania: SPZOZEPII/23/32/12

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy 19 calowy ( 3 szt.) o wadze 7,0 kg ?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy 19 calowy z pomiarem CO2   (1 szt. ) o wadze poniżej 7,5 kg ?

Odp. Dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY