SPZOZEPII/23/06/13

Kościan , 05.03.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu nieograniczonego na przeglądy, konserwację  i naprawy sprzętu i aparatury medycznej

nr postępowania: SPZOZEPII/23/06/13

- Dotyczy pakietu 17, poz. 5

Urządzenia z pakietu 17 w pozycji  5-10 według zapisów bezpieczeństwa ujętych w Instrukcji obsługi producenta powinny być przeglądane co 6 miesięcy . Czy Zamawiajmy zgodzi się na zmianę ilości przeglądów z 3 na 6 ?

Odp. Tak , Zamawiający wyraża zgodę obecnie formularz w tych pozycjach przyjmuję następujący zakres:

| APARAT DO ZNIECZULANIA | FABIUS TIRO | DRAGER SIEMENS- NIEMCY | 1 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR | EVITA XL | DRAGER MEDICAL AG&Co KG 23542 LUBECK - GERMANY | 1 | 6 |
| RESPIRATOR | EVITA XL | DRAGER MEDICAL AG&Co KG 23542 LUBECK - GERMANY | 1 | 6 |
| RESPIRATOR | EVITA XL | DRAGER MEDICAL AG&Co KG 23542 LUBECK - GERMANY | 1 | 6 |
| RESPIRATOR | EVITA XL | DRAGER MEDICAL AG&Co KG 23542 LUBECK - GERMANY | 1 | 6 |
| RESPIRATOR | EVITA XL | DRAGER MEDICAL AG&Co KG 23542 LUBECK - GERMANY | 1 | 6 |

- Dotyczy wzoru umowy

Umowa zakłada nie równomierne rozłożenia ryzyka kar na Zlecającego i

Wykonawcę. We wzorze umowy kary są tylko po stronie Wykonawcy. Czy

zamawiający zgodzi się na uzupełnienie" § 7 KARY UMOWNE" o następujący

ustęp:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania

warunków umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę wysokości;

1)	0,5% wartości umowy, gdy Zamawiający odmówi dostępu do sprzętu w

umówionym terminie, z wyłączeniem przyczyn o charakterze siły wyższej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2)	5% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3)	W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w płatności.

Odp. Zamawiający wprowadzi zapis do umowy.

- Dotyczy wzoru umowy

Umowa w „§  8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY" nie przewiduje dla Wykonawcy możliwości rozwiązania.

Czy zamawiający zgodzi się uzupełnienie ustępu 2. o słowa „ i Wykonawcy". Ustęp będzie wyglądał następująco: „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie § S ODSTĄPIENIE OD UMOWY I dodanie następującego ustępu 3.   Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić:

1)   W przypadku opóźnienia płatności za usługi przez więcej niż 30 dni.

2)    Za 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca

kalendarzowego.

Odp. Zamawiający wprowadza zapisy do umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 1 do osobnego zadania ? pozwoli to na uzyskanie konkurencyjnej oferty autoryzowanego przedstawiciela.

Odp. Zamawiający przychyla się do sugestii i wydzieli do osobnego zadania pozycje pakietu nr 8.

Tworząc pakiet 8.1. i pakiet 8.2. Obowiązującym zakresem postępowania jest zał. 2 wersja 2.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..