SPZOZEPII/23/06/13

Kościan , 07.03.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu nieograniczonego na przeglądy, konserwację  i naprawy sprzętu i aparatury medycznej

nr postępowania: SPZOZEPII/23/06/13

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 11.03.2013 r. na dzień 12.03.2013 r. godzina składana i otwarcia ofert bez zmian

- Czy z uwagi na zbyt dużą rozpiętość sprzętu w pakiecie nr 1, a tym samym uniemożliwienie serwisom specjalistycznym złożenia oferty , Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 następujące pozycje (w całości lub części):

- Pozycja 6 – ciśnieniomierze,

- Pozycja 8 – defibrylator,

- Pozycja 11 – EKG,

- Pozycje 27, 28, 29, 30 – kardiomonitory,

- Pozycja 64 – monitor ciśnienia i pulsoksymetr,

- Pozycja 75 – pompy infuzyjne strzykawkowe,

- Pozycja 77, 78, 79, - pulsoksymetry,

- Pozycja 81 – rejestrator holterowski z monitorem,

- Pozycja 86 – ssak transportowy

i utworzy z nich odrębny pakiet/ pakiety?

Odp. Zamawiający przychyla się do uwag i wydzieli powyższe pozycje tworząc modyfikację załącznika nr 2 oznaczając go jako wersja nr 2.

- Czy z uwagi na zbyt dużą rozpiętość rodzajów sprzętu w pakiecie nr 9, a tym samym uniemożliwienie serwisom specjalistycznym złożenia oferty, Zamawiający wydzieli z pakietu nr 9 pozycję nr 1 – defibrylatory i zasilacze do defibrylatora i utworzy z nich odrębny pakiet ?

Odp. Zamawiający przychyla się do uwag i wydzieli powyższe pozycje tworząc modyfikację załącznika nr 2 oznaczając go jako wersja nr 2.

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 16 pozycję  - respiratory Para Pac i utworzy z nich odrębny pakiet ?

Odp. Zamawiający przychyla się do uwag i wydzieli powyższe pozycje tworząc modyfikację załącznika nr 2 oznaczając go jako wersja nr 2.

- Prosimy o wyłączenie do oddzielnego zadania następujących pozycji załącznik nr 2 do SIWZ:

- Pakiet nr1 poz. 78 - Pulsoksymetr z detektorem,

- Pakiet 1 poz. 79 - Pulskoksymetr z kapnometrem,

- Pakiet 9 poz. 1 - defibrylatory Zoll,

- Pakiet 9 pozycja 2 – Propaq CS 242

- Pakiet 16 poz. 5 – Respirator Para PAC,

- Pakiet 16 poz. 6 – Respirator Para PAC,

- Pakiet 16 poz. 7  - Respirator Para PAC

Prosimy o podanie ilości defibrylatorów  Zoll wymienionych w Pakiecie nr 9 pozycja 1 załącznika do SIWZ.

Odp. Zamawiający przychyla się do uwag i wydzieli powyższe pozycje tworząc modyfikację załącznika nr 2 oznaczając go jako wersja nr 2. Ilość  defibrylatorów  Zoll – 5 szt.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie pkt 5 par.5 wzoru umowy o następujący zapis:

„Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy lub przegląd aparatury lub sprzętu medycznego wynosić będzie max. 24 godz. od otrzymania zgłoszenia. Pod pojęciem „reakcja serwisu” rozumiany jest kontakt telefoniczny wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu działań lub przyczyn awarii oraz termin przyjazdu do Zamawiającego „?

Odp. Zamawiający uwzględnia rozszerzenie projektu umowy.

- Czy Zamawiający w zakresie uprawnień do wykonania zamówień zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególny urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonane usługi i zamontowane części (wymienione we wzorze umowy w paragrafie 5 pk.1) na 90 dni. Termin ten wynika z gwarancji udzielonej przez producentów sprzętu na części zamienne.

Odp.   Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu naprawy ( wymienionego we wzorze umowy w paragrafie 5 pkt.1) z 5 dni na 14 dni z możliwością wypożyczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy przedłużającej się powyżej 14 dni co zostanie uznane za spełnienie warunków umowy.

Odp. Zamawiający częściowo uwzględnia propozycję wykonawcy i brzmienie par. 5 ust. 6                                   otrzymuje brzmienie:

„Czas do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od momentu podjęcia czynności naprawczych, z koniecznością dostarczenia na czas naprawy sprzętu(urządzenia zastępczego) w przypadku gdy naprawa może lub  przedłuży się  powyżej 10 dni  przy czym do czasu naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie wstępnego kosztorysu przez Zamawiającego „

- Paragraf 1 pkt. 3 umowy : Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę projektu umowy na : „ Przeglądy i prace naprawcze wykonanie będą przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy ( w przypadku braku możliwości wykonania prac naprawczych w siedzibie Zamawiającego)”

Odp. Zamawiający uwzględnia propozycję.

- Dot. Formularza cenowego dla pakietu 24 nagłówek kolumny nr 7

Prosimy o sprecyzowanie , co Zamawiający ma na myśli przez „maksymalny koszt z oceną i ewentualną naprawą 1 urządzenia brutto” .Podczas przeglądu jesteśmy w stanie ocenić , czy aparat jest sprawny i stwierdzi ć konieczność wykonania naprawy ale niemożliwe jest precyzyjne określenie kosztu naprawy urządzenia . W związku z powyższym prosimy o zmianę kolumny nr 7 formularza cenowego na „koszt przeglądu z ceną oceną sprawności”

Odp. Na tym etapie postępowania żaden wykonawca nie jest w stanie ocenić co będzie naprawiał i w jakim zakresie. Nietrafnie został tu przywołany stan realizacji umowy. Na wykonawcy jednak w chwili obecnej ( czas przygotowania oferty) ciąży wycena  w sposób optymalny,  odpowiadający sytuacji realizacji zamówienia. W chwili składania ofert, te muszą być porównywalne w celu wyboru najkorzystniejszej cenowo. Wykonawca więc w oparciu o swoje doświadczenie oraz profesjonalizm ma uwzględnić w kolumnie dotyczącej „maksymalnego  kosztu przeglądu  z oceną i ewentualną naprawą 1 urządzenia brutto”  złożoność urządzenia (sprzętu)oraz statystykę awaryjności jego podzespołów  i elementów wraz z ich ceną.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 6 ust.2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający uwzględnia częściowo propozycję oferenta ustalając 3 dni kalendarzowe na reklamacje.

- Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych   Zamawiający  dokona  modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1:

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości:

- 0,5% wartości umowy, której dotyczy opóźnienie w dokonania poprawek w ramach reklamacji złożonej przez Zamawiającego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu poprawek w ramach reklamacji złożonej przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy, której dotyczy opóźnienie w dokonaniu poprawek w ramach reklamacji złożonej przez Zamawiającego.

- 0,1 % wartości umowy, której dotyczy opóźnienie w reakcji na zgłoszoną awarię za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię  - ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10 % wartości umowy , której dotyczy opóźnienie w reakcji na zgłoszoną awarię.

- 0,1 % wartości umowy, której dotyczy opóźnienie w usunięciu awarii bądź wykonaniu przeglądu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii bądź wykonaniu przeglądu – ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10 %wartości umowy , której dotyczy opóźnienie w usunięciu awarii bądź wykonania przeglądu.

- 0,5 % wartości umowy , gdy wykonawca odmówi wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny, z wyłączeniem tych o charakterze siły wyższej, jednak nie więcej niż 10 % wartości umowy.

- 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający częściowo uwzględnia propozycje oferenta i ostateczne brzmienie paragrafu umowy zostało zapisane poniżej

§  7 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości:

- 0,5% wartości umowy której dotyczy opóźnienie obejmującej swym zakresem pakiet z reklamowaną pozycją,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu poprawek w ramach reklamacji złożonej przez Zamawiającego.

- 0,1% wartości umowy której dotyczy opóźnienie obejmującej swym zakresem pakiet z  pozycją której dotyczy awaria, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię - ponad termin określony w umowie,

- 0,1% wartości umowy której dotyczy opóźnienie obejmującej swym zakresem pakiet z pozycją wymagającą przeglądu lub usunięcia awarii, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii bądź wykonaniu przeglądu - ponad termin określony w umowie.

- 0,5% wartości umowy, gdy Wykonawca odmówi wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny, z wyłączeniem tych o charakterze siły wyższej.

- 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile  będą  one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

- W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w płatności.

- W razie powstania szkody o wartości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..